竞争性谈判文件

项目名称：东北石油大学重点专业实验室小设备采购项目

项目编号：NEPUFS16041

招   标   人：          东北石油大学

法定代表人或

其委托代理人：                           （签字或盖章）

本项目负责人：                           （签字或盖章）

招标代理机构：     黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

法定代表人或

其委托代理人：                          （签字或盖章）

日期：2016年07月18日

目         录

第一部分：招标书---------------------------第3页

第二部分：项目需求-------------------------第7页

第三部分：投标文件-------------------------第20页

第四部分：投标方须知-----------------------第24页

第五部分：投标文件格式---------------------第28页

第一部分：招标书

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司授东北石油大学委托，对东北石油大学重点专业实验室小设备采购项目进行竞争性谈判招标。

- 采购方式：竞争性谈判

- 标段划分：七个标段

三、采购内容：具体需求详见第二章“项目需求”。

四、简要说明：

（一）招标人：东北石油大学。

（二）招标控制价：第一标段144500.00元、第二标段132000.00元、第三标段145000.00元、第四标段120000.00元、第五标段120000.00元、第六标段84000.00元、第七标段130000.00元。参与竞争供应商投标报价超出招标控制价的投标无效。

（三）质量要求：满足国家、行业相关标准要求，符合东北石油大学要求。

（四）交货期限：2016年9月30日前供货安装调试验收完毕并交付使用。

（五）质保期：一年，如各个标段有特殊要求的以特殊要求为准。。

（六）投标报价：每轮投标报价应一次报定，包含成本、制造、运输、利润、保险费、保管、人工、税金(含关税)等为完成本工作所产生所有相关费用。

本项目招标代理费一标段贰仟壹佰陆拾柒元整（不含税）、二标段壹仟玖佰捌拾元整（不含税）、三标段贰仟壹佰柒拾伍元整（不含税）、四标段壹仟捌佰元整（不含税）、五标段壹仟捌佰元整（不含税）、六标段壹仟贰佰陆拾元整（不含税）、七标段壹仟玖佰伍拾元整（不含税）由成交单位在开标会议结束后2个工作日内以现金形式支付给招标代理公司，否则中标通知书不予发放，由于延迟领取中标通知书导致的后续事宜由成交单位自行负责。

（七）评标方法：采用经评审的最低评标价法，所谓最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，经过多轮谈判确定最终合理价格的评审方法。本项目评标委员会享有定标权。本招标项目不一定接受最低报价的投标（投标单位根据招标文件要求进行多轮投标报价，若下浮率未达到预期标准，则招标人有权重新招标）。

（八）付款方式：项目验收合格后，由甲方自行结算。

（九）采购合同：成交方接到成交通知书后30日内与招标人签订合同，合同应包含东北石油大学合同必备条款。

四、招标文件领取方式：投标单位自行在网页下载。

五、投标保证金

（一）投标保证金金额：一标段2800元、二标段2600元、三标段2900元、四标段2400元、五标段2400元、六标段1600元、七标段2600元。

投标保证金必须由参与本项目投标方从其单位基本账户转出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金（包括直接将现金存到保证金账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义代交，否则，投标无效。

投标保证金账户信息：

户  名：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

账  号：236000609018170075240

开户行：交通银行大庆分行开发区支行

并在投标文件2016年07月21日16时前，持①进账单原件及加盖财务专用章的复印件、②开户许可证原件及加盖财务专用章的复印件到黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处换取投标保证金收据，否则取消投标资格（电话：0459-8997013）。

（二）未成交供应商应在中标通知书发出之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担。成交供应商应在政府采购合同签订之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还中标供应商的投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担（电话：0459-8997013）。

（三）发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

一）开标后在投标有效期间，投标方撤回其投标文件。

二）中标方不按本须知规定签订合同、不缴纳合同履约保证金。

三）提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的。

四）与招标人、其他投标方或者招标代理公司恶意串通的。

五）中标单位因自身原因放弃中标资格的。

六、申请退出投标程序及注意事项

（一）报名参与本项目投标的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果供应商报名投标或领取招标文件后因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间24小时前，以书面形式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单，半年内将不接受该供应商参与东北石油大学的招投标活动。

（二）书面提出退标申请，可到黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司办理退还保证金事宜。

（三）未按规定程序申请退出投标的，招标人将视情况做出相应处理。

（四）已经提出书面退出申请的供应商或擅自不参加本项目投标的供应商，不得再参与该项目后期的采购活动。

七、合同履约保证金

（一）开标会议结束后2个工作日内向招标人缴纳履约保证金，履约保证金金额为成交价格的5%。

（二）履约保证金缴纳方式：必须从中标企业基本账户上转出至招标人账户。

（三）招标人账户信息

户名：东北石油大学

开户银行：中国建设银行大庆东大支行

账号：23001664851050000326

（四）成交方如未按规定提交履约保证金，招标方有权取消其成交资格并没收投标保证金，由此给招标人造成损失的，则招标人有权追究其相关责任。

（五）履约保证金一律采取转账方式退还。

（六）发生下列情况之一，履约保证金将被没收：

一）将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将成交项目（或部分成交项目）分包给他人的。

二）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

八、答疑或质疑答复

（一）答疑主要就本招标文件进行答疑。

（二）如供应商认为本项目招标文件中含有倾向性或者排斥条款或有疑问需要书面解释的，请以书面加盖公章形式提出，我单位将以书面形式向所有取得招标文件的供应商予以答复。

（三）参与本项目的供应商必须在2016年07月21日11时前，将针对本项目的所有疑问或质疑一次性以书面加盖公章形式提出并提交至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，超过时限不再受理，由此造成的供应商对招标文件理解不透彻或不全面等而影响竞争质量的，责任由供应商自行承担。

（四）招标人将依据相关法规，对参与本项目的供应商提出的疑问或质疑在2016年07月21日16时前予以答复，必要时将组织答疑会进行现场答疑。供应商在答复文件或变更通知等发放后1小时内，可再次以书面加盖公章形式提出疑问或质疑，超过时限不再受理其他新增加问题。由此造成的供应商对答复或预备会纪要或变更通知等理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

（五）参与本项目的供应商如认为招标评标过程和定标结果使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（法定代表人或授权委托人签字并加盖投标企业公章，注明联系方式）提出质疑（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，地址：大庆高新区服务外包产业园A3-2-602，联系电话：0459-8972049），我单位将在3个工作日内作出答复。

（六）未书面签字、未加盖公章、未注明联系方式或匿名的质疑材料我单位不予受理。

（七）对所有有效质疑，招标人将组织专家组在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

（八）如供应商未在规定时间前对本项目提出质疑或疑问，我单位将视同供应商理解并接受本项目全部条款。

九、开标

1、开标时间：2016年07月22日09时00分。

2、签到时间：2016年07月22日08时30分至09时00分。

3、签到地点：东北石油大学机关楼506会议室。

4、开标地点：东北石油大学机关楼506会议室。

十、投标截止日期：同开标时间。

1、投标文件必须在投标截止时间前派人送达至指定的投标地点。

2、在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方不予受理。

十一、投标文件送达地点：大庆市行政服务中心四楼开标大厅。

十二、成交结果公示：成交结果确定后予以公示，公示后，成交单位因自身原因放弃成交资格的，投标保证金将被没收,并视情况承担相应赔偿及法律责任。

十三、投标有效期：自投标单位领取招标文件之日起至开标后30日止。

十四、本文件由黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司及东北石油大学负责解释。

解释顺序：项目公告、招标文件、变更（补充）通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

本项目招标文件发出后，如有变更，将以书面形式或通过指定网络媒体告知所有参与本项目投标的供应商。

十五、所有对本项目有合作诚意的投标方均可报名参加投标。

十六、本项目不接受联合体投标

招标人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术开发区发展路199号

联系人：周老师：0459-6504293、杨老师0459-6504562

招标代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江省大庆市高新区科技孵化器一期工程3号孵化器603

联系人：韩女士0459-8972049

第二部分 采购需求

一标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子白板 | 1 | 硬件部分 l 屏幕类型：LED背光。 l 显示尺寸：≥65寸，显示比例：16：9。 l 物理分辨率：3840*2160。 l 易维护模块化的外观设计，整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起。 l 屏幕左右两侧各具备不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键，其中至少包含一个自定义键。 l 内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。 l 提供前置输入接口：HDMI*1，USB多媒体*1，电脑USB3.0*1电脑USB2.0*1。 l 前面板不少于8个物理按键。 l 采用红外十点触控技术。 l 无需借助遥控器,可实现一键节能，在不影响观看效果的前提下，可实现50%及以上的功耗节能。 l 可实现单独听功能，在待机黑屏的状态下,可以正常输出音频内容。 l 具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能。 l 可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度，在有效保护教师和学生视力的同时，强化节能。 l 具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，可实现无PC状态批注。 l 信号源窗口可实现3个通道同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源 l 可对任意信号源画面进行批注。 l 无PC状态下，不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注； l 无PC状态下，可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围，同时具备截屏保存。 l 不借助任何实体按键，实现信号源与触控同步切换。 l 可隐藏快捷工具栏，任意信号通道下可通过上拉手势调出工具栏，工具栏具备白板软件批注、截屏功能，安卓主页下工具栏功能自动更换成常用应用状态。 l 平板产品具备智能护眼功能，可实现书写时屏显自动变暗。 l 无PC状态下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历。 l 无PC状态下，实时显示屏体温度，并可高温预警。 l 安卓配置：Android4.2以上版本，动态内存不低于1GB。 l 为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有OPS接口（80针可插拔式电脑接口），拒绝厂商专有接口。 l 平板产品正面具有二维码，方便识别厂家官网、产品型号、序列号、售后服务电话，产品说明书以及质保卡内容。 l 遥控器配有中文标识。 软件部分: l 备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 l 支持动态视频批注，可对视频文件进行批注。 l 展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照，设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。（仅针对鸿合带USB控制功能的展台型号配合使用）。展台动态图像插入：可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。 l 语音报读：可在白板软件中对文本框、英语学科中单词、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 l 页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 l 手写识别： 1.支持边写边识别、文本框手写输入识别模式； 2.支持中英文字、词识别； 3.提供识别候选字功能。 l 导入PPT文件功能：软件可以将PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 l 学科工具：提供学科工具，面板中包含数学、化学、物理、语言（语文）、生物、地理以及音乐等8大学科工具和教学资源等。数学工具：提供数学教具、立体几何及平面几何图形、函数图形、手绘数学公式等；化学工具：提供各种化学器械、器皿、手绘化学公式、元素周期表等；物理工具：提供物理学科中的力学、电学、电磁学、光学等功能；语文工具：提供对整段文字进行自动拼音标注、汉字笔划及识字功能；英语工具：提供自动音标标注的功能，可分别显示单词及对应的国际音标。音乐工具：提供架子鼓、电子琴以及排箫等相关乐器工具。地理工具：提供地球仪、中国地图、太阳系、昼夜、冷暖空气、植树造林等学科对象。生物工具：提供氨基酸、核苷酸、显微镜、染色体、细胞、细胞信息传递等学科对象。提供艺术字、饼状图和柱状图。 l 智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。 l 页面特效：提供数十种页面特效，可设置页面播放时的动画效果，并可控制特效速度、设置特效声音。用户可以根据教学需要选择页面的淡出、推出、擦除、条纹等特效。 l 多文件打开：软件支持在同一窗口下，同时打开多个文件并可新建多个不同的文件，用户可以在多个文件间进行切换，并可在多文件中进行复制、粘贴以及剪切等操作。 l 页面显示比例及自适应功能：用户可以根据教学内容对当前页面进行等比例缩放，并可设置页面自适应窗口大小显示。 |
| 2 | 工业数字摄像机 | 2 | 分辨率：1292 x 964， 帧率：30 帧， 靶面：1/3CCD， 彩色 USB 接口，包含工业镜头焦距：25mm；三种工作方式：连续采集、软触发采集、外触发采集支持热插拔，支持GENICAM 接口，可直接连接HALCON 等第三方软件 ，驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化；厂家负责安装调试。 |
| 3 | 工业数字摄像机 | 1 | 分辨率：2048 x 1536 帧率：12 帧 靶面：1/2CMOS 彩色 USB 接口；包含工业镜头焦距：12mm，支持GENICAM 接口，可直接连接HALCON 等第三方软件，驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化；免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码，厂家负责安装调试。 |
| 4 | 光电转换编码器 | 20 | YXS-ZSP |
| 5 | 二相步进电机驱动器 | 20 | MA860H |
| 6 | 直流无刷电机 | 20 | 57BL52-230 |
| 7 | 电机控制拓展模块 | 20 | EM221 |
| 8 | Altera DE2-115 教育开发平台 | 30 | 114,480 logic elements (LEs) ； EPCS64 配置芯片； 128MB (32Mx32bit) SDRAM ； 3个50MHz 振荡器时钟输入； 24-bit CD质量编码器与解码器输入、输出与麦克风输入接头； 16x2 LCD module ； SMA 接头(external clock output) 高度集成的10/100/1000M 网络芯片 ； 带传输控制信号的全功能 RS-232 端口 ； |
| 9 | LT24 Card | 32 | 240(H) x 320 (V) pixel resolution LCD with 65K RGB color； Single resistive touch； 2x20 GPIO interface； |

二标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调直流稳压电镀电源 | 3 | 输入电压：220V±10% 50~60Hz；输出电压：0~30V；输出电流：0~50A；纹波及噪声：（P-P）≤0.5%；负载稳定度：≤0.1%+2mV；稳压精度：≤0.2%+2mV；显示方式： LED数字显示；显示精度：±1%±1字 |
| 2 | 便携式手提电火花机 | 4 | 输入电压AC220V，50/60HZ；功率400~600W； 二次输出电压80V；最大加工深度：80mm； 主轴最大行程80~310mm |
| 3 | 电化学工作站 | 1 | 恒电位控制范围 ±10V；恒电流控制范围 ±2.0A；电流灵敏度<10pA；槽压输出±21V；参比电极输入阻抗1012欧姆¦¦20pF；电流扫描增量1mA @1A/mS；DA分辨率16bit，建立时间：1mS低通滤波器；8段可编程接口通讯模式USB2.0 |
| 4 | 微波材料学工作站 | 1 | 1.基本技术参数：（1）. 工作电压：220V；微波功率：4KW可调；其它功率需定做；微波频率：2450MHz。 （2） 配置3种加热方式：1、纯微波加热；2、~传统电加热；3、微波&传统电加热混合加热 （3）样品要求：非易燃易爆的任何材料，包括金属材料。 （4） 温度测量与控制系统：触摸屏智能控制， 控温精度（温度波动幅度）：±1℃/±2℃。 （5） 测温：微波场专用温度传感器。 (6)升降温速度：可编程、分段控制。 2.真空气氛箱式炉：三种加热方式：纯微波、传统电加热、 混合加热,含微波马弗炉，标配：0.5~3升加热腔2个 l 极限温度：1600℃，长期稳定工作温度：1500℃ l 简单机械泵抽真空 预留气氛接口 l 温度稳定度：±1℃/±2℃ 3.机械搅拌装置：搅拌速率：0-200转/min可调 l 碳化硅搅拌棒及叶片、高温合金搅拌棒及叶片 l 搅拌棒及叶片可升降 4.触摸屏智能控制系统：微电脑智能控制、触摸屏控制与显示. |

三标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水分测定仪 | 1 | 实验含油污泥等高强度乳化体系水份的快速测定、显示。可读性：1mg/0.01%MC；重复性(sd) (2g样品)：0.10%；重复性(sd)(10g样品)：0.015%；显示模式：%MC, %DC, %AM, %AD,g；量程范围：101g；*温度范围：40-230℃；升温程序：标准、快速；方法存储：20，结果存储：100；*安装向导和使用教程：内置的设置向导和安装使用教程；图形化用户指导，实时干燥曲线，PDF/CSV格式的结果报告等智能的功能确保可靠的结果；*第二代卤素灯技术提供精确的温度控制，可快速、均匀的加热样品，确保迅速获得可重复的测定结果；7寸大的TFT彩色触摸屏易于操作；一键水份测定直接操作，20种自定义方法；*所有日常测试和校正均集成至软件。仪器提供贯穿各种测试过程的向导，数据被自动记录与存档。厂家为最佳的水份结果提供一切所需：用标准参考物质来验证仪器的性能，利用易于使用的温度校正单元测试并校正加热单元，用校正过的砝码测试并校正称量单元；易于清洁：得益于不锈钢金属表面，防风圈内撒落的样品能毫不费力地清除出去。*接口：USB 主机 (2)，USB 设备, RS232 (2)，使其快速简单的配置仪器、共享测定方法和导出结果及数据文件。*提供厂家授权。基本配置：主机1台，样品盘，80个，电源线，1根，说明书，1份，数据采集1套。其中，*数据采集硬件主要配置：商用台式机Intel 酷睿i5 4590/H81主板/4G 内存/1T 7200转硬盘/DVD刻录机/集成千兆网卡/NVIDIA GeForce GT 720显卡/防水抗菌键盘/PS2/光电鼠标/USB/1000DPI/ WINDOWS 7 BASIC(带唯一序列号）/三年有限保修及上门到桌安装验机/OKR/4×USB2.0+1×USB3.0/220V 280W电源/414.5×417.8×175mm 9.4kg机箱/远程管理平台/21.5寸宽屏LED液晶(LT2252 Wide)。 |
| 2 | 酸度计 | 1 | 测量范围：pH-2.00...16.00，mV：-2000...2000mV；温度：-5℃...105℃，（23…221 ℉）；分辨率：pH 0.01pH，温度：0.1℃精度：pH±0.01pH，mV：±1mV，温度：±0.3℃；*校准：最多5点校准，支持分段和线性模式，4组预定义缓冲液组；仪器完全符合GLP要求；自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，电极状态显示，随时提醒电极使用情况。带三合一PH电极。*最多可存200组数据。*USB及RS232数据接口，可连接数据存储电脑，其中该随配电脑技术参数为：商用台式机Intel酷睿i5 4590/H81主板/4G 内存/1T 7200转硬盘/DVD刻录机/集成千兆网卡/NVIDIA GeForce GT 720显卡/防水抗菌键盘/PS2/光电鼠标/USB/1000DPI/ WINDOWS 7 BASIC(带唯一序列号）/三年有限保修及上门到桌安装验机/OKR/4×USB2.0+1×USB3.0/220V 280W电源/414.5×417.8×175mm 9.4kg机箱/远程管理平台/21.5寸宽屏LED液晶(LT2252 Wide)。终点模式：自动，手动选择。酸度计主体配置：主机一台、三合一pH电极1根、电极支架及缓冲液。 |
| 3 | 超级恒温循环槽 | 1 | 温度范围：RT+5～100℃；充液体积：14.5L；泵流量：4L/min；浴槽开口尺寸 (mm)：240×170/200微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，带定时，加热器和循环泵等关键零 部件均采用进口产品。超温、低温声光跟踪报警和液位保护功能；配有强力压力吸入泵，为外设槽提供恒温源。配有外置浴槽相连接的连接口。多段可编程液晶控制器：微电脑程序控制温度、时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。可预设15段30步可编程序，每段设置时间1-99小时99分，循环泵转速大小可调。附配接口乳胶管4m。 |
| 4 | 磁力加热搅拌机 | 2 | 配搅拌子5只，最大搅拌容量(H2O,公升)：5 搅拌转速，无极调(rpm)：200～1800 外型尺寸(W×D×H)(mm)：210×330×130 工作盘面尺寸(mm)：180×180 温度控制精度：±5℃ 溶液控温范围(℃)：RT+5～200℃ l 液晶显示屏，菜单式操作界面，温度、转速和倒计时等参数一屏显示，简单易懂，便于观察和操作。具有微电脑控制技术，确保搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定铝合金压铸外壳，有耐高温和耐腐蚀易清洁等特点。台面由铝合金材料压铸而成，外部喷塑搪瓷材料，既有良好的导热效果，又具有耐腐蚀性能，平滑的搅拌台面易清洁，无污染物停留。输出扭力大，适合搅拌低粘度大容量或高粘度小容量的溶液。控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使搅拌过程中液体溢出也不会造成搅拌器内电子器件的损坏。温度偏差保护：实测温度超过设定温度某个值时（10℃-30℃）会停止加热。防烫警示灯：工作盘温度超过55℃则指示灯闪烁提醒用户工作盘不能触碰。 |
| 5 | 鼓风干燥箱 | 1 | 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。输入功率600W；控制范围RT 10～200℃/RT 10～250℃温度分辨率0.1℃；温度均匀度±3%(测试点为100℃)恒温波动度±1℃；内胆尺寸（mm）W×D×H；250×260×250；外形尺寸（mm）W×D×H；530×480×420；定时范围1～5999min。 |
| 6 | 高精度分压压力监测系统 | 1 | 高精度分压压力监测系统 型号：PSS700 1. 压力传感器5个 最高压力：70MPa（最高压力可选，如60MPa，40MPa等）；最低压力：0.1MPa；精度：0.25%Fs 2. 控制箱1台 采集压力传感器信息 3. 专业软件1件 实时显示压力值，并将压力值存储在Excel中 4、说明书，1份，数据采集1套。其中，*数据采集硬件主要配置：商用台式机Intel 酷睿i5 4590/H81主板/4G 内存/1T 7200转硬盘/DVD刻录机/集成千兆网卡/NVIDIA GeForce GT 720显卡/防水抗菌键盘/PS2/光电鼠标/USB/1000DPI/ WINDOWS 7 BASIC(带唯一序列号）/三年有限保修及上门到桌安装验机/OKR/4×USB2.0+1×USB3.0/220V 280W电源/414.5×417.8×175mm 9.4kg机箱/远程管理平台/21.5寸宽屏LED液晶(LT2252 Wide)。 |
| 7 | 方岩心夹持器 | 1 | TY-8型，32MPa，多点测试，布4个测压点，45*45*300。 |

四标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水循环装置 | 1 | 1.水箱体积8L； 2.温度范围/精度：-5-100℃/0.5℃； 3.循环量＞10L/min； 4. 模拟数字自动控制系统，温度数字显示 |
| 2 | 气相色谱柱 | 1 | PLOT/Q Al2O3,S型，内径0.32mm，长度30m。 货号：19091P/QO4 |
| 3 | 碳同位素分析反应管 | 2 | 与同位素质谱仪（ISOPRIME100）的反应炉（Isoprime GC5）配套的反应管， 含单孔压环2包、双孔压环2包。 |
| 4 | 氢同位素分析反应管 | 1 | 与同位素质谱仪（ISOPRIME100）的反应炉（Isoprime GC5）配套的反应管，含不锈钢三通2个、加长螺母一包。 |
| 5 | 研磨机 | 1 | 1.研磨壁材料：高锰钢； 2.转料量，0-100g； 3.出料粒度：100目-200目； 4.同时研磨样品：3-4块分别研磨。 |
| 6 | 岩石薄片 | 1 | 规格：76×25×0.15mm，200片/套 |
| 7 | 矿物光片 | 1 | 规格：1×4×4cm，80片/套 |
| 8 | 岩石手标本 | 1 | 规格：3×6×9cm，200件/套 |
| 9 | 台式图形工作站 | 1 | 1. 处理器1：Intel Xeon E5-2630 v3，8 cores, 2.4 GHz, 20MB三级缓存, QPI 8GT/s，16线程，Turbo, 2. 处理器2：Intel Xeon E5-2630 v3，8 cores, 2.4 GHz, 20MB三级缓存, QPI 8GT/s，16线程，Turbo, 3. 硬盘：2*4TB SAS – 7200 rpm,128M 3.5”， 共5个硬盘位（仅联想支持3.5“独立硬盘托架）支持RAID 0,1,5,10（需独立SAS控制 4 内存：8*16GB DDR4 ECC 内存 (2133MHz)可扩展制256G 5. 显卡：NVIDIA Quadro K4200 4G(2 DP, DL-DVI-I) 6.主板芯片组 Intel C612 /板载集成千兆网卡 7. 1300W电源，220V 8. 光驱1个：DVD+/-RW (SATA) 9. 前置接口 3×USB 2.0端口、1×USB 3.0端口、1×麦克风端口、1×耳机插孔 10 后置接口 3×USB 2.0端口、3×USB 3.0端口、2×PS2端口 11 内置接口 3×USB 2.0端口、8×SATA/SAS 6 Gb/秒端口、2×SATA 6 Gb/秒端口（用于光驱） 12 24英寸IPS面板16:9LED1080P液晶显示器*2台；DP接口 13. 普通键鼠套装 14 操作系统：Linux 15. 保修：品牌机，3年部件，3年人工，3年上门 |
| 10 | 十万分之一双量程高精度电子分析天平 | 1 | 1.金属外壳，牢固可靠，能有效屏蔽环境中的电、磁等对于天平的影响，适应环境性强，相对环境要求小。 2、内部校准砝码，校准砝码不用人为接触，自动校准，便于用户随时对天平进行校准。 2.具备自动校准功能：使用内装校准法码，只需按CAL键即可自动校准天平，便于用户随时对天平进行校准。 3.具备具有超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、累加/累减、底钩称量功能。 4. 具备万分之一和十万分之一双量程。 5.最大称量：30g/180g；最小称量：。 6.最小读数：0.01mg/0.1mg。 7、重复性误差：≤±0.01mg/ 0.1mg。 8、非线性误差：≤±0.02mg/ 0.1mg 9、敏感漂移：≤±2ppm/℃(10℃～30℃) 10、稳定时间：≤3秒 11、工作温度：5℃～40℃ 12、称量室尺寸：155×185×225mm(长×宽×高) 13、电源：AC220V±10％、50Hz 14、功耗：≤20W 15、显示方式：兰色荧光数码管显示屏 16、产品具备计量鉴定书，三年免费上门保修（包括更换零部件） |

五标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸿业设备设计暖通空调软件MEP11.5 | 6 | 总计6个节点。每个安装节点功能包括：散热器采暖、地热采暖、空调、多联机系统，防排烟系统等负荷计算，以及风系统、水系统水力计算，绘图等功能模块。 |
| 2 | 气相色谱仪GC 9790Plus | 1 | 1 基本要求 温度要求： 5℃—35℃；湿度要求； 25%—80%；电源要求： 220V±10%,50Hz； 功率要求： 最大2500 W；外形尺寸： 566.2×501.3×498（mm）长×宽×高； 重量： 42Kg。 2 技术要求： 2.1主机,2.2 柱箱,2.3 进样系统,2.4 检测系统,2.5气路控制参数,2.6工作站/数据处理软件 3 配置及售后服务商务要求 (具体参数见附件1) |

六标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸附评价装置 | 1 | 一、功能：测试固体吸附剂对天然气中硫化物的吸附量及吸附寿命；测试吸附剂高温活化后的吸附性能；模拟不同硫化物含量的天然气在吸附剂中硫化物的吸附性能。 二 技术参数： 1、采用质量流量计可精确控制吸附过程的气体空速，流量范围 0～200sccm（ml/min）精确度±1％F.S，线性±0.5～1％F.S.，重复精度±0.2％F.S，耐压3MPa； 2、不锈钢管路具有最大化的化学适应性，适用于广泛的气体；含硫气体气路采用聚四氟乙烯管线，减少管线对硫化物含量的吸附影响。 3、载气：N2，Ar，He，CH4等；4、反应气：H2S, SO2, 硫醇, 硫醚等 4、温度控制：炉子、恒温水域的温度均数字可控。 5、管式炉温度：室温-1200℃ 炉子精度：±0.1℃；水（油）浴温度：室温＋25～150，温度精度：±0.1℃ 6、管式炉升温速率： 0-50℃/min（可实现分段控温） 7、样品测温热电偶：K2型；9、管式炉温控热电偶：K2型 8、样品管：高温石英管；11、分析压力：常压－2MPa精度：±0.3% 9、重现性：0.5% 10、设备设计方案：见附件2 |

七标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | 9 | 类别 固态硬盘 接口类型：SATA接口 容量:240G 读写速度:最高读写500M/450M，随机读取75K IOPs,随机写入7.5K IOPs 颗粒:20纳米 闪存类型:NAND闪存多层单元（MLC） 2.5铝合金支架，易安装，散热快 尺寸:硬盘厚度7mm 工作温度:0° C to 70° C |
| 2 | 内存 | 8 | 基本参数 内存类型 DDR3 内存容量 16GB 金手指 240pin 工作频率 1333MHz 技术参数 内存校验 ECC校验 传输标准 PC3-10600 内存电压 1.5V（+/-0.075V） |
| 3 | 空调 | 2 | 样式：挂机，定频/变频：变频，匹数：1.5匹，制冷量（W）：3500(500-4000) ，制热量（W）：4500(600-5200)，能效比APF：3.65，除湿量（L/h）：2.07，循环风量（m3/h）:700，外机噪音dB（A）：50，内机噪音（超静-高风）（dB）：22/37，额定制冷功率（W）：1050（150-1550），额定制热功率（W）1420（160-1800），内机尺寸（宽深高mm）855*205*280，外机尺寸（宽深高mm）780*245*540，内机净质量（Kg）：10.5，外机净质量（kg）：30.5 |
| 4 | 平板电脑 | 1 | 产品尺寸：292.10*201.42*8.45mm；分辨率：2736*1824（267PPI）；存储空间：256GB；电池使用时长：播放视频时间约9小时，产品重量:i7:786g；保修期限：2年期有限硬件保修；系统版本：windows 10 操作系统；显示器：屏幕12.3英寸 PixelSense TM 显示屏 分辨率：2736*1824（267PPI）对比度：1300:1 宽高比 3:2 触控 10点多点触控。摄像头/音频：500万像素前置高清摄像头 800万像素后置自动对焦摄影头以及1080P高清视频拍摄功能 立体声麦克风 带杜比音效的立体声扬声器。传感器：环境光线传感器 加速计 陀螺仪 磁力计 端口：全尺寸USB 3.0 micro SD 读卡器 耳机插孔 mini Display Port 键盘盖端口 surface connect 充电和拓展坞连接端口。内存/处理器 ：intel core i7 8GB/256GB 第六代英特尔酷睿i7 英特尔锐炬显卡（包括原装键盘，蓝牙鼠标）实验室处理配套软件数据时使用 |
| 5 | 交换机 | 4 | 1. 整机交换容量≥5.98Tbps，包转发能力≥216Mpps 2. 实配千兆电口≥24，万兆光口≥4，40G光接口≥2，同时万兆接口支持千兆万兆自适应，整机达全线速转发能力 3. 支持基于端口、协议、MAC地址的VLAN，最大VLAN数(非VLAN ID) ≥4094，支持QinQ 4. 主机MAC地址表项≥32K，路由表项≥32K 5. 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP功能 6. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 7. 支持本地端口镜像和远程端口镜像，支持流镜像 8. 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 9. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 10. 支持链路聚合功能，支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合 11. 设备支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥80G 12. 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 13. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验 14. 内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化，支持分层AC功能 15. 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，支持组播VLAN 16. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；支持VRRP虚拟路由冗余协议 17. 支持IP+MAC+PORT的绑定 18. 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器，支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击 19. 支持EEE(802.3az)功能，端口课自动关闭功能及端口定时down功能 20. 支持OPENFLOW 1.3标准 21. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 22. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 23. 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 25. 要求提供信产部入网证和检验报告 |
| 6 | 网络摄像头 | 22 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 113°-33.8°；宽动态范围 数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警：场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,越界侦测,区域入侵侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离 20-30米；防护等级 IP67 |
| 7 | NVR硬盘录像机 | 1 | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 |
| 8 | 硬盘 | 12 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ）/5900RPM/SATA3 |
| 9 | 网线 | 4箱 | 超五类网线（超五类100欧姆四线对双绞线, 线芯导体为24AWG的实芯裸铜. 绝缘层采用聚乙烯类高分子材料. 外皮采用阻燃PVC材料, 内部带撕裂绳. 性能稳定并具有极高的性能余量） |
| 10 | 电源 | 22 | 输入电压：100V--240V；输出电压： DC12V |
| 11 | 电源线 | 660米 | 电源线使用精红紫铜,其截面积以1．5mm2 |
| 12 | 线槽 | 200米 | 铁制或PVC走线槽，要求硬度要强，踩压不变形。 |

附件1、

产品名称： 气相色谱仪GC 9790Plus

1 基本要求

温度要求： 5℃—35℃；湿度要求； 25%—80%；电源要求： 220V±10%,50Hz；

功率要求： 最大2500 W；外形尺寸： 566.2×501.3×498（mm）长×宽×高；

重量： 42Kg。

2 技术要求：

2.1主机：

★2.1.1 载气采用AFC气路控制，辅助气采用AFS（Advanced Flow Scout）监控，气路控制非常灵活。

2.1.2 双气路系统，可同时支持安装2种进样口，包括填充进样口和分流毛细进样口、分流/不分流毛细进样口等。

★2.1.3可同时支持安装3种检测器，包括FID、TCD、FPD、ECD、NPD等，且可依据需求进行组合，实现一机多用，简单分析。

2.1.4 优秀的定性重复性，复杂样品（C8-C40）保留时间RSD≤0.08%。

★2.1.5采用彩色大屏幕显示屏（5.6寸）显示，人性化的操作界面设计，显示直观、操作简洁，中英文相互切换，满足不同客户需求；

2.1.6通过键盘、反控工作站设定，可同时对六个模块进行温度控制；

2.1.7可安装安装FL1090自动进样器，实现更高度的自动化，提高数据重复性和精度，提高分析效率。

★2.1.8 温控区：6路独立控温；

★2.1.9 载气控制：EPC/AFC控制，可选择设定载气和尾吹气类型：He、H2、N2和Ar，各载气系统均可实现恒压、恒流、程序压力、程序流量四大气体控制模式，并使用氮气、氢气、氩气、氦气4种常规气体进行流量校正。

2.2 柱箱

2.2.1 尺寸：柱箱尺寸：260×250×150[mm]（长×宽×高），

色谱柱安装间隔尺寸：152.4mm；（6英寸标准接口）；

★2.2.2 柱箱温度控制：室温上8℃～400℃ (以0.1℃增量任设)；

2.2.3 温度波动：≤±0.1℃（环境温度变化10℃或电源电压变化10％），

温度梯度：±1％（温度范围100℃～350℃）；

★2.2.4 程序升温：8阶；

2.2.5 升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）；

2.2.6 降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min；

2.2.7 持续运行时间：999.9（min）。

2.3 进样系统

2.3.1 最高使用温度：400℃；进样口数量：2个；进样模式：填充进样、分流毛细进样、分流/不分流毛细进样；可选配进样信号触发装置。

2.4 检测系统

★2.4.1 氢火焰检测器（FID）：最高使用温度：400℃；最小检测限：≤5 × 10-12g/s（正十六烷）；基线噪音：≤20uv，基线漂移：≤50uv/30min(仪器稳定2小时后)；线性动态范围：≥107；配电子点火功能。

2.5气路控制参数

2.5.1 压力控制范围：0～90PSI；

★2.5.2 压力控制精度：0.01PSI；

★2.5.3 程序升压重复性：≤0.5%；程序升压阶数：8阶；

2.5.4 流量控制范围：0～200 mL/min，增量0.1 mL/min（氮气作载气）；

2.5.5 流量控制精度：0.1 ml/min；

2.5.6 流量稳定性/精度：≤0.1%；

2.6工作站/数据处理软件

2.6.1 输出信号范围：-1500～+1500mV；最高采样频率：60点/秒；采集灵敏度：0.025μV/s；采集精度：0.05%；

★2.6.2在线反控功能：实时控制及控制各模块的温度，可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块，提高条件摸索效率；可随时调出流量/压力控制曲线，提高条件摸索效率；

★2.6.3支持多内标分析；支持在线分析预览功能：使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息。支持一键恢复功能：一键调用谱图中的仪器控制参数信息、积分信息，迅速恢复初始设置。支持模拟进样，提高工作站的培训效率。

★2.6.4在线噪声及漂移自动计算，实现标准法、6-Signal法、ASTM法等三种计算方法，更为科学，无需手动计算，规避人为误差。

★2.6.5 支持项目加密，用户可对访问及谱图处理权限进行设置；

2.6.6 多项式计算功能：一次曲线校正（y=kx+b）、二次曲线校正（y=ax2+bx+c）、三次曲线校正（y=ax3+bx2+cx+d），提高非一次曲线样品的线性准确度；支持分组计算功能，优化组分的合并运算，无需另外手动计算；

2.6.7 峰锁定功能：减少那些不参与计算的干扰峰对主要组分的谱线或数据干扰，从而使得谱图报告更美观，数据更清晰。

2.6.8 独创项目分组功能：在同项目、分析任务可依据需求进行组分或批次分组归档案例，全面简化样品谱图管理。

3配置及售后服务商务要求

3.1载气具有AFC功能、辅助器具有AFS功能的色谱仪主机1套、反控色谱工作站1套、FID检测器1套、分流/不分流毛细进样系统1套、填充进样系统1套、三气净化器1套。

3.2完善的售后服务体系，在哈尔滨有专职工程师，24小时响应客户需求，投标人需要提供厂家授权函，售后服务承诺函，生产许可证等，并且提供计量器具型式评价报告证明满足仪器参数。

附件2：吸附评价装置设备设计方案

测试固体吸附剂对天然气中硫化物的吸附量及吸附寿命；测试吸附剂高温活化后的吸附性能；模拟不同硫化物含量的天然气在吸附剂中硫化物的吸附性能。具体装置流程如下：

注：

1、以人民币报价。每轮投标报价均应一次报定。包含成本、制造、包装、运杂费、安装费、保管费、利润、装卸费、保险费、人工、税金(含关税)、培训费、保修费等相关费用。投标人在投标时应考虑上述及为完成本项目所发生的一切费用，直至供货安装调试完毕并验收合格交付使用。投标单位可自行勘察现场。

2、中标单位中标后，按最终的报价总价另行向招标人提供投标报价明细表，列明每个产品的单价，总价必须与最终报价一致。

3、品牌说明：规格参数中如填有品牌的商品，是用户推荐的品牌，仅供参考。投标商投报的商品质量必须与推荐品牌质量相同或高于推荐品牌质量，且投标商在投标文件中要标明所投产品的品牌。

4、投标单位所投以上产品的品牌必须是注册品牌，投标单位所投品牌必须能在中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局网站上查询，且注册已完毕，否则按废标处理。

第三部分：投标文件

一、投标文件计量单位：除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、投标文件组成

（一）基本文件：作为必要条件，必须提供，否则投标无效。

1、投标书。

2、开标一览表。

3、投标报价明细表（加盖公章、法人或授权代表签字）。

4、诚信竞争承诺书。

5、法定代表人授权委托书原件（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式。

6、法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式。

7、参会的法定代表人身份证复印件或授权代表身份证复印件装订在投标文件中，身份证原件带至开标会场。

8、投标保证金缴纳证明。

9、供应商资格条件：除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

（1）具有有效的《营业执照》副本（第一标段要求具有符合本次招标内容的经营范围、第二、三、四、五、六标段经营范围中必须包含实验仪器或实验室设备、第七标段经营范围中必须包含计算机硬件销售和家用电器）；

（2）具有有效的《税务登记证》副本；

（3）一标段投标单位还需具有有效的Altera DE2-115教育开发平台及LT24 Card产品生产厂家的授权书（原件必须带至开标现场，否则按废标处理）。

（二）技术文件

1、提供主要产品的技术指标，参数及性能的详细说明等技术资料或产品样本（宣传彩页）、技术手册等。

2、技术规范偏离表。（必须提供，否则投标无效）

3、按政策须进行3C认证的，提供强制认证证书。（必须提供，否则投标无效）

4、提供所投标产品节能证明材料、提供所投产品列入自主创新目录证明材料。

5、属于《节能产品政府采购清单》强制采购的节能产品，供应商所报产品品牌、型号必须是《节能产品政府采购清单》中所列产品，同时提供《节能产品政府采购清单》，并请注明该产品在《节能产品政府采购清单》网页中的详细位置（所在页码），经评标委员会核实认定。否则，投标无效。

6、属于《环境标志产品政府采购清单》强制采购的节能产品，供应商所报产品品牌、型号必须是《环境标志产品政府采购清单》中所列产品，同时提供《环境标志产品政府采购清单》，并请注明该产品在《环境标志产品政府采购清单》网页中的详细位置（所在页码），经评标委员会核实认定。否则，投标无效。

7、其他技术文件。

（三）商务文件：要求提供，作为评审依据或参考。

1、本项目交货日期、交货地点等均为本项目实质性条款（必须响应，否则投标无效）。

2、质量保证及售后服务保证承诺。（必须提供，否则投标无效）

3、提供近三年与所投标段项目需求相同或相近的合同原件一份（如属大庆市电子政府采购交易管理平台中的采购合同的，可提供电子打印件或系统中可查询），合同金额必须达到十万元以上（含十万元）。（必须响应，否则投标无效）

4、具备履行合同所必需的设备（自有设备需提供设备发票，租赁设备需提供设备租赁合同）；

5、供应商为法人的，在2016年1月1日前成立的须提供经中介机构审计的2015年度财务报告（包括利润表、资产负债表、现金流量表）；在2016年1月1日后成立的提供经中介机构审计的一个季度的财务报告（包括利润表、资产负债表、现金流量表）（加盖公章，格式自定）。（必须提供，否则投标无效）；

6、供应商为其他组织和自然人的，需提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。（必须提供，否则投标无效）；

7、具备有效的本单位提供的依法缴纳税收的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）；

8、具备有效的本单位提供的依法缴纳社会保障资金的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）

9、具备有效的本单位提供的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）；

10、投标人对所提供的资料无弄虚作假内容声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）。

11、本项目为非专门面向中小企业的项目，若供应商为小型或微型企业则给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（四）其他文件：其他与本项目相关的能证明企业实力的各项证明资料。

注：1、不接受联合体投标。

2、参加本项目投标的不同投标人之间不得存在以下情形之一：

（1）彼此存在投资与被投资关系的；

（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

（3）彼此的法定代表人为同一人。

三、投标内容填写说明

1、投标书按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

3、全套投标文件应按顺序以胶装方式装订成册，纸型为A4纸。全套投标文件编排页码（包括各种彩页资料）。

四、投标内容填写说明

1、投标文件按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

五、投标报价

1、投标方要按投标报价明细表（统一格式）的规定内容列明明细，并由法定代表人或授权代表签署。

2、本项目招标只接受每个投标单位的一个报价方案，且只允许有一个报价，招标方不接受任何选择报价方案及选择性报价，价格一次性报定。

六、投标文件的有效期

1、自开标日起30天内，投标文件应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标文件的有效期，履约保证金的有效期相应延长，这种要求和答复都应以书面形式进行。投标方可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

七、投标文件的签署及规定

1、组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

2、投标方应填写全称，同时加盖印章。

3、投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

4、投标文件其中正本1份，副本3份，以正本为准。

5、正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

6、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

八、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件的正本（1份）、副本（3份）共同密封。

2、外层包封的封套上写明：

招标单位：

招标文件编号：

招标项目名称：

另外应注明投标方名称、地址、电话、传真、邮编。

3、投标文件封套口要加盖投标单位公章，并注明“开标时间以前不得开封”字样。

4、如果投标文件没有按本规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

5、所有投标文件的外层密封袋的封口处均应加盖投标人印章和投标人法人或委托代理人名章。

九、投标文件的修改和撤回

1、投标以后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标方者，招标方可以予以接受。但不退还投标文件。

2、投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件”（并注明招标编号）和“开标时启封”字样。

3、撤回投标应以书面的形式通知招标方。撤回投标的时间以招标方收到为准。

十、投标文件格式

本项目招标文件规定了投标文件格式的，应按该格式制定投标文件，见“第五部分：投标文件格式”。

第四部分：投标方须知

Ⅰ  一般规定

一、合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及国家相关的法律、法规。

二、投标费用：无论招标、开标、评标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用、损失及风险。

三、成交服务费：本项目免收成交服务费。

四、参加预备会或开标会注意事项

所有对本项目有合作诚意的供应商均可参加投标。供应商派代表参加开标会议，每家供应商到会人数不得超过3人，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表应持本人身份证参加会议。应自带钢笔、碳素笔、计算器或其他必备品参与。注意事项：

（1）请按规定时间参加预备会或开标会，否则，责任自负。

（2）休息等候期间，必须到投标等候区休息等候。

本项目将通知供应商进入会议室参加相关采购进程，在开标期间供应商必须到指定的休息区休息等候，不得擅自离开。否则，供应商自行承担由此产生的一切后果。

（3）要遵守投标等候区管理制度的要求。如：禁止吸烟、禁止大声喧哗，不允许在走廊里逗留，不允许在开标区及走廊内接打手机，未获邀请不得擅自进入开标区等。如有上述行为，经劝阻无效的，取消其投标资格。

Ⅱ  招标文件

一、招标文件

1、招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2、投标方应详细阅读招标文件的全部内容，承认并履行招标文件的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

二、招标文件的修改

1、在投标截止时间前，招标方可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

2、对招标文件的修改，将以书面的形式通知已领取招标文件的每一投标方，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3、为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标方。

4、招标方推迟投标截止时间时，将以书面的形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新截止期的约束。

Ⅲ  开标及评标

一、开标

1、招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标会议在监督单位的监督下由招标方（或招标代理机构）组织并主持，评标委员会成员、招标人代表及有关工作人员参加。

2、投标方派代表参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。投标方法定代表人或授权代表应持有效身份证明参加会议。

3、开标时，由投标人或其推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

4、招标方在开标仪式上，将公布投标方的名称、投标价格等并做唱标记录。

5、开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

二、评标

（一）招标方根据招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由专家代表、招标人代表组成。

（二）评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行，考虑以下因素：

1、投标者的资信情况和履约能力。

2、报价。

3、其他。

（三）评标过程保密

1、开标之后,直到授予投标方合同止,凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

2、在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（四）初审

1、初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

2、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4、对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（五）投标的澄清

1、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的报价及其他实质性内容。

2、必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方法定代表人或授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能、服务日期、付款方式、售后服务或限制了买方权利等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标方将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

三、成交条件：

1、投标文件符合招标文件要求。

2、有执行合同能力。

3、投标报价最低。

Ⅴ  废标条件、投标无效条件

一、在招标采购中，出现下列情形之一的，废标：

1、符合专业条件的投标方或者对招标文件作实质响应的投标方不足三家的，但经招标人批准的情况除外。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

二、出现下列情况之一的，投标文件无效。

1、投标文件未对招标文件作出实质性响应的；

2、投标文件未按规定密封的；

3、投标文件未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

4、投标文件逾期送达；

5、投标企业法定代表人或授权代表未参加开标会或参加开标会议迟到的或授权代表未持法人授权委托书参加开标会议的；

6、投标报价与招标文件规定的范围不符的；

7、未交投标保证金的及未如期交纳投标保证金的；

8、违反开标及评标现场及开标等候区管理规定的；

9、其他按政府采购法及本招标文件规定的投标无效条件。

三、投标方有下列行为之一的，投标无效；给招标方或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任；情节严重的，将受到相应处罚并取消其一至三年内参加东北石油大学投标的资格。

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与招标人、其他投标方或者招标代理机构恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向招标人或招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、其他严重违反招投标程序的行为。

注：若本项目确定中标人后，中标人由于自身原因放弃中标或取消中标资格的，招标人有权自行决定本项目顺延或者重新招标。

Ⅳ  授予合同

一、最终审查

1、最终审查的对象是招标项目的成交方，最终审查的内容是对成交方的投标项目的全面情况作进一步的审查。

2、如审查结果成交方不符合成交条件，则应审查下一家投标方。

二、招标方接受和拒绝任何或所有投标的权利

为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方成交的权利。

三、成交通知

1、在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的成交方。

2、成交结果确定后，成交结果将在网上公告。落标方应主动与财务联系办理退还投标保证金事宜。

四、签订合同及合同必备条款

成交方应按成交通知书规定时间、地点与招标人协商签订成交合同，成交合同不能违背招标内容。成交方与招标人签订的合同必须包含以下条款：

1、本合同条款、质询澄清单、招标文件及相关的补充文件、投标文件均为该本合同组成部分。上述文件内容不一致的，以排序在前者为准。

2、履约保证金：按招标文件规定执行。

3、投标方应保护招标方在使用投标方提供的关于该项目任何资料时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和经济责任。

4、付款方式：同“招标书”。

5、仲裁方式

⑴双方协商解决；⑵向大庆市仲裁委员会申请仲裁；⑶向大庆市人民法院提起诉讼。

6、违约责任：双方约定

7、不可抗力：

⑴在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方可协商延期或终止合同。

⑵不可抗力发生后，应立即通知对方。并提供有关部门权威机构出具的证明材料。

五、合同金额构成：以中标价格为合同金额。

六、质量保证金：中标价格的2%，项目验收合格后一年后无息返还。

第五部分：投标文件格式

投标书

致：

我方收到贵方                 项目谈判文件，在完全理解并接受该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目投标。

现做出如下承诺：

1、按谈判文件项目需求和投标报价明细表，我方投标报价（大写）       元人民币(¥     元)，交付使用期：          。

2、我方同意从领取招标文件之日起遵循该文件，并承认其在投标方须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第22条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、如果我方被确定为成交供应商，我方将根据招标文件、投标文件以及开标现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

5、我方已详细阅读招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方保证尊重评标专家的评审结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

7、如果在开标截止时间后的投标有效期内我方撤回投标文件或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交方。

10、该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

11、我们同意按招标文件规定，交纳      元投标保证金。

12、我方愿按相关法律、法规履行自己的全部责任。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：        电话：     　　　传真：

开户银行：            帐    号：

供应商全称（盖公章）：                   法定代表人或授权代表签名：

日期：

注：未按照本函格式要求填报的供应商投标书将被视为非实质性响应本项目招标，从而导致该投标被拒绝。

开标一览表

项目名称：

| 项目名称 | 投标价（人民币元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

注：1、“投标价”应与“投标文件”中第1项“投标价格”一致。

2、本表可按同格式扩展。

投标报价明细表

金额单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号、技术参数 | 品牌 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

备注：①本表可同格式扩展

②投标报价明细表必须按要求填写（型号、技术参数、品牌、生产厂家必须填写），投标方如有特殊格式可作为该表的附件。

诚信竞争承诺书

1、诚信竞争，不退标。我公司已清楚本项目的基本要求和时间安排。已确定有时间及实力参与全部过程，不擅自退出。

2、诚信竞争，不弃标。我公司承诺一旦被确定为预成交或成交供应商，将承担起相应的责任和义务，不轻言放弃。

3、诚信竞争，不围标。我公司承诺独立自主依法合规参与竞争、不陪标、不串标、不围标。

4、诚信竞争，不虚妄。不提供任何虚假资料，不妄言，不妄行。

5、诚信竞争，不违时。不违反各项时间安排，在法定时限及规定时间内提出书面质疑或疑问或主张其他权利。

6、诚信竞争，不误解。正确理解全部招标或谈判过程的全部文件内容及做法，不因误解引发争议。

7、诚信竞争，不违约。遵守各个环节的规定，不违背。如果成交，将履行好合同义务和责任，不违约。

8、诚信竞争，不逾矩。不违规矩、不违法度。不违反政策文件等规定。

9、诚信竞争，不变更。我公司将派本公司员工作为授权代表或由我公司法定代表人代表本公司依法参与竞争，不更换授权代表。如有特殊情况，授权代表不能参与，我公司法定代表人将亲自参与。

上述承诺，如有违背任何一项，我公司愿意接受监督管理部门依法行政处罚或相应处理，愿意接受记入不良行为记录名单1次。累计记入不良行为记录名单3次及以上的，承诺半年内不再参与东北石油大学组织的相关采购项目的招投标活动。同时，接受在1年内不能被推荐为诚信供应商的处理。

我公司申请参与                        项目的竞争。

供应商名称（盖章）：

联系人：            联系电话：

年   月  日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。就参加你中心组织的招标编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和售后，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件（正反面），需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的法定代表人           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权本公司                     （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你单位组织的招标编号为                     （项目编号）的

（项目名称）招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和售后，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：

部门：         职务：           。

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件（正反面），需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

说明：

1．法定代表人的委托代理人参加本招标项目投标的，仅须出具此授权委托书。同时，须附投标人法人身份证复印件（正反面）。

2．授权委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

3．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

4．委托书不得转借、转让。

技术规范偏离表

| 序号 | 名称 | 数量 | 谈判文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 正偏离/负偏离/无偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：负偏离按废标处理，本表可按同格式扩展。

2013年以来及目前正在承接的相关项目合同或主要业务情况一览表

金额单位：元

| 用户名称 | 地址 | 联系人、联系电话 | 项目名称 | 项目类型 | 数量 | 金额 | 项目起止时间 | 合同价格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月

注：本表可按同格式扩展。

附件一：质量承诺及具体质量保证措施

投标单位：（盖章）                           法定代表人或授权代表：（签字）

年     月     日

附件二：服务承诺及具体服务项目、服务保证措施

投标单位：（盖章）                            法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1、投标单位可视自身实际情况决定是否填写此表，此表不属于废标条件。

2、投标单位是经销商的，经销商是小型或微型企业，所供货的生产厂家如是中型企业，视同为中型企业，经销商不享受小型或微型优惠。