谈 判 文 件

项目名称：东北石油大学第二批实验室小设备、软件及装置材料采购项目

项目编号： NEPUFS17043

采   购   人：           东北石油大学

法定代表人或

其委托代理人：                           （签字或盖章）

项目负责人：

采购代理公司：     黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

法定代表人或

其委托代理人：                          （签字或盖章）

日期：2017年07月06日

目     录

第一部分：谈判文件-------------------------第03页

第二部分：项目需求-------------------------第08页

第三部分：响应文件- -----------------------第24页

第四部分：投标方须知-----------------------第28页

第五部分：响应文件格式---------------------第37页

第一部分：谈判文件

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受东北石油大学委托，对东北石油大学第二批实验室小设备、软件及装置材料采购项目进行竞争性谈判招标。

一、采购方式：竞争性谈判招标

二、项目编号：NEPUFS17043

三、标段划分：九个标段

四、采购内容：具体内容及参数详见第二部分“项目需求”。

五、招标控制价：一标段：70,000.00元；二标段：80,000.00元；三标段60,000.00元；四标段： 80,000.00元；第五标段：67,730.00元；第六标段：40,300.00元；第七标段：40,100.00元；第八标段：67,800.00元；第九标段：113,000.00元。每标段投标报价未超过招标控制价的供应商不足三家的，本标段作废标处理。

六、简要说明：

1、采购人：东北石油大学 。

2、质量要求：符合国家相关标准及东北石油大学具体要求。

3、质保期：四、八标段3年，其它标段1年。有特殊说明的按项目需求执行。

4、投标报价：投标报价应每轮一次报定，且每轮报价不得高于上一轮报价，否则作废标处理。投标报价包含成本、制造、包装、运杂、安装、保管、利润、装卸、保险、人工、税金(含关税)、保修等为完成本项目所产生的相关费用。本项目每个标段招标代理费一标段1050.00元（不含税）、二标段1200.00元（不含税）、三标段900.00元（不含税）、四标段1200.00元（不含税）、五标段1000.00元（不含税）、六标段600.00元（不含税）、七标段600.00元（不含税）、八标段1000.00元（不含税）、九标段1700.00元（不含税），由每个标段成交单位在开标会议结束后2个工作日内以现金形式支付给招标代理公司，否则中标通知书不予发放。

5、交货期：六标段11月01日前供货安装调试完毕且验收合格并交付使用；其它标段2017年10月01日前供货安装调试完毕且验收合格并交付使用。

6、地点：按采购人规定地点。

7、评标方法：经评审及多轮竞价谈判后采用最低评标价法（最低评标价法是指以价格为主要因素确定中标投标方的评标方法，即在全部满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标供应商的评标方法）。投标单位根据谈判文件要求进行多轮投标报价并下浮，若下浮率未达到预期标准，则本项目将重新招标。本项目评标委员会享有定标权。

8、付款方式：项目验收合格后，由甲方自行结算。

9、采购合同：成交方接到成交通知书后请30日内与采购人签订合同，合同应包含采购人合同必备条款。

七、谈判文件领取方式：投标单位自行在网页下载。

八、投标保证金：（特别提示：投标保证金部分内容务必仔细查看）

（一）投标保证金交纳

1、投标保证金金额：一标段：壹仟肆佰元（RMB1,400.00元）；二标段壹仟陆佰元（RMB1,600.00元）；三标段：壹仟贰佰元（RMB1,200.00元）；四标段壹仟陆佰元（RMB1,600.00元）；五标段壹仟叁佰元（RMB1,300.00元）；六标段捌佰元（RMB800.00元）；七标段捌佰元（RMB800.00元）；八标段壹仟叁佰元（RMB1,300.00元）；九标段贰仟贰佰元（RMB2,200.00元）。

2、交纳方式：投标保证金必须由参与本项目投标方从其单位基本账户转出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金（包括直接将现金存到保证金账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义代交，否则，投标无效。

3、汇款时一标段务必注明“NEPUFS17043（一标段）投标保证金”； 二标段务必注明“NEPUFS17043（二标段）投标保证金”； 三标段务必注明“NEPUFS17043（三标段）投标保证金”；四标段务必注明“NEPUFS17043（四标段）投标保证金”；五标段务必注明“NEPUFS17043（五标段）投标保证金”；六标段务必注明“NEPUFS17043（六标段）投标保证金”；七标段务必注明“NEPUFS17043（七标段）投标保证金”；八标段务必注明“NEPUFS17043（八标段）投标保证金”；九标段务必注明“NEPUFS17043（九标段）投标保证金”。

如不按此格式书写，不予换取投标保证金收据，后果自负。（电话：0459-8997013）。

4、投标保证金账户信息：

户  名：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

账  号：236000609018170075240

开户行：交通银行大庆分行开发区支行

5、换取时间及方式：在2017年07月13日11时之前，持①进账单原件及加盖财务专用章的复印件、②开户许可证原件及加盖财务专用章的复印件到黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务（外包园A3号楼2单元802室）换取投标保证金收据，否则取消投标资格。（请投标单位掌握好投标保证金交纳时间，避免因投标保证金收据原件在投标文件递交截止时间前不能带至开标现场而被拒绝投标）（电话：0459-8997013）。

（二）保证金退还：

1、未成交供应商应在中标通知书发出之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担。

2、成交供应商应在政府采购合同签订之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还中标供应商的投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担（电话：0459-8997013）。

（三）发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

1、开标后在投标有效期间，投标方撤回其投标文件。

2、中标方不按本须知规定签订合同、不缴纳合同履约保证金。

3、提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的。

4、与招标人、其他投标方或者招标代理公司恶意串通的。

5、中标单位因自身原因放弃中标资格的。

九、申请退出投标程序及注意事项

1、报名参与本项目投标的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果供应商报名投标或领取文件后因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间72小时前，以书面形式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单，半年内将不接受该供应商参与东北石油大学的招投标活动。

2、书面提出退标申请，并经采购人受理备案的，可办理退还保证金事宜（如有）。

3、未按规定程序申请退出投标的，无权申请退还投标保证金（如有）。

4、未按规定程序申请退出投标的，采购人将视情况作出相应处理。

5、已经提出书面退出申请的供应商或擅自不参加本项目投标的供应商，不得再参与该项目后期的采购活动。

十、合同履约保证金

- 成交单位需在开标会议结束后二个工作日内缴纳履约保证金，履约保证金为合同总价的5%，由成交供应商提交给采购人。履约保证金由成交供应商以本单位基本账户汇出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳。

户名：东北石油大学

开户银行：中国建设银行大庆东大支行

账号：23001664851050000326

2、成交供应商如未按规定提交履约保证金，则招标人有权自行决定本项目顺延或重新招标。

3、履约保证金一律采取转账方式退还。

4、发生下列情况之一，履约保证金将被没收。

（1）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

（2）绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

十一、答疑或质疑答复

1、答疑主要就本谈判文件进行答疑。

2、如供应商认为本项目谈判文件中含有倾向性或者排斥条款或有疑问需要书面解释的，请以书面加盖公章形式向采购人提出。采购人将以书面形式予以答复。

3、参与本项目的供应商必须在谈判文件发布之日起1个工作日内，将针对本项目的所有疑问或质疑一次性以书面加盖公章形式提出（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，地址：大庆高新区服务外包产业园A3-2-602，联系电话：0459-8972049）。超过时限不予受理。由此造成的供应商对谈判文件理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

4、采购人将依据相关法规，对参与本项目的供应商提出的疑问或质疑在1个工作日内予以答复。必要时将组织答疑会进行现场答疑。供应商在答复或变更通知等发布之日起1个工作日内，可再次以书面加盖公章形式提出疑问或质疑。超过时限不再受理其他新增加问题。由此造成的供应商对答复或预备会纪要或变更通知等理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

5、参与本项目的供应商如认为招标评标过程和定标结果使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式(法定代表人或授权委托人签字并加盖投标企业公章注明联系方式)提出质疑（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，地址：大庆高新区服务外包产业园A3-2-602，联系电话：0459-8972049），我单位将在7个工作日内作出答复。

6、未书面签字、未加盖公章、未注明联系方式或匿名的质疑材料采购人不予受理，不给予答复。

7、对所有有效质疑，采购人将在7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8、如供应商未在规定时间前对本项目提出质疑或疑问，采购人将视同供应商理解并接受本项目全部条款。

十二、开标

1、开标时间：2017年07月13日14时00分。

2、签到时间：2017年07月13日13时30分至14时00分。

3、签到地点： 黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室（外包园A3号楼2单元802）

4、开标地点： 黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室（外包园A3号楼2单元802）

十四、投标截止日期：同开标时间。

1、响应文件必须在投标截止时间前派人送达至指定的投标地点。

2、在投标截止时间以后送达的响应文件，采购人不予受理。

十五、响应文件送达地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司会议室（外包园A3号楼2单元802）

十六、成交结果公示：成交结果确定后予以公示。成交单位因自身原因放弃成交资格的，将视情况承担相应赔偿及法律责任，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参与东北石油大学 项目竞争。

十七、投标有效期：自投标单位领取谈判文件之日起至开标后30日止。

十八、本文件由黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司负责解释。

解释顺序：项目公告、谈判文件、预备会纪要、变更通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

本项目谈判文件发出后，如有变更，我单位将以书面形式或通过指定网络媒体告知所有参与本项目投标的供应商。

十九、所有有合作诚意的供应商均可报名参加投标。

二十、本项目不接受联合体投标。

招标代理单位：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地  址：大庆市高新区外包园A3楼2单位602

联系人：韩女士

联系电话：0459-8972049

第二部分：项目需求

第一标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工件加工机器人装置 | 1 | 输入电压AC220V，50/60HZ；功率800 ~1000 W；二次输出电压24V；最大加工深度：20mm；主轴最大行程80~300mm；实现空间行程X向0~300mm,Y向0~400mm；Z向0~300mm；能够实现编程控制。 |
| 2 | 工件搬运机械人装置 | 1 | 输入电压AC220V，50/60HZ；功率80 0~1000 W；行程：1000mm；实现按轨迹运移升降，能够实现零件抓取、摆放，实现精确转角定位，通过编程进行控制。 |

第二标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型数控线切割机床 | 1 | 工作台行程：450mm×350mm，工件最大厚度：700x440mm，加工锥度：15º、6º，最大切割速度：≥90mm2/min（高速≥140），最佳加工面粗糙度≤2.5µm（中走丝≤1.0），电极丝定行速度11.5m/s，供电电源：50Hz/380V（50Hz/220V），电极丝直径0.10-0.20。 |
| 2 | 小型3D打印机 | 1 | 打印尺寸：350mm×450mm×450mm；打印精度：±0.1mm；打印速度：10-200mm/s，耗材直径：1.75mm；可用耗材：PLA/PA尼龙等；打印厚度：0.1mm~0.4mm；喷嘴直径：标配0.4mm；绘图软件：Makerware/Cura等主流软件。输入格式STL/OBJ/JGP等等。电源要求：输入220VAC。 |

第三标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电控制模拟系统 | 1 | 液压元件工作压力20MPa、工作通径Ф25mm；2路模拟量采集：液压系统压力和温度，精度0.5%FS；2模拟量输出：比例溢流阀控制、比例减压阀控制；8路液压回路输出：举升液压缸控制、上闸板防喷器控制、下闸板防喷器控制、环形防喷器控制、卸压平衡阀控制、增压平衡阀控制、固定卡瓦控制、移动卡瓦控制；电气系统输入电压220V，电气元件工作电压直流24V；操作台具有组态监控界面。 |
| 2 | 修井作业模拟系统 | 1 | 起升系统载荷10kN、速度1~5/min；旋转系统扭矩500Nm、转速0~300/min；循环系统流量3m3/h、压力5MPa；管柱处理系统为多自由度机械手装置，承载500N，采用远程控制，实现管柱的抓取、移动、对正、保持、释放、回位等循环操作；操作台具有组态监控界面。 |

第四标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实验室虚拟仪器套件 | 3 | 与Multisim 完全集成用于电路和电子学； 完全开放，可在LabVIEW 中自定义；LabVIEW与LabVIEW SignalExpress中使用Express VI 用鼠标点击进行配置平台特性； 用于第三方插入板卡的开放式体系结构； 高速USB 即插即用的连接方式； 在NI ELVIS II+ 上带有100 MS/s 选项的1.25 MS/s 示波器； 五位半隔离数字万用表； ± 15 V 与＋ 5 V 电源； 手动控制—函数发生器与可变电源； 带有可重置熔断保险丝的电路保护；教师可借助该平台的动手实践方法帮助学生掌握实验技能。NI ELVIS具有紧凑的组成结构，集成了12种实验室最常见的仪器，包括示波器、数字万用表、函数发生器、各种电源和波特分析仪。 学生可通过USB的即插即用功能将PC连接到这些测量仪器，以及在可拆卸原型板上搭建电路。NI ELVIS的这一配置专为包括模拟电路在内的各种课程进行测量而开发。 它包含：NI ELVIS II工作站（1.25 MS/s示波器）；NI ELVISmx驱动软件 ；可拆卸原型板 ；USB电缆和连接 ；教师还可升级至NI ELVIS II+系统，该系统包含一个100 MS/s示波器，具有更强大的测量功能。NI ELVIS II+ Hardware [For academicuse only] 780381-02；附件：包括编程器和配套导线。 注意：三套配备计算机一台：24英寸1080P窄边显示器、Intel Core i3 6100(3.7GHz/L3 3M)CPU、8G-DDR3内存、1T的SATA3硬盘、2G独立显卡、立式机箱290×92.6×292mm、内置无线网卡、内置蓝牙适配器、自带Windows 10系统。 |

第五标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代制冷与空调系统技能实训装置 | 2台 | 1.装置采用模块化设计，由铝合金安装平台、空调系统、电冰箱系统、电气控制系统、电源仪表模块、制冷系统压力检测单元、电流型漏电保护装置组成。 2.可进行空调系统和冰箱系统的管路设计、组装、接线和调试项目。 |
| 2 | 空调压缩机 | 2台 | 功率：2kW |
| 3 | R22制冷剂 | 10kg | R22 |
| 4 | 单级旋片式真空泵 | 2台 | 抽气速率：100l/min； 功率150W |
| 5 | 电烙铁 | 6把 | 500W |
| 6 | 弹簧压力表 | 8个 | 量程0~6Mpa；精度1.5 |
| 7 | 电动切管套丝机 | 1台 | Z1T-R2 |
| 8 | 直管钳 | 6把 | 18寸 |
| 9 | 煨管机 | 2台 | 电动液压式，1kw，220V |
| 10 | 管子铰板 | 6把 | 15-50mm，63型 |
| 11 | 台虎钳 | 6把 | 4寸 |
| 12 | 砂轮切割机 | 1台 | J3G2-400, 2KW |
| 13 | 手提电焊机 | 1台 | 800kW |
| 14 | 焊把电线 | 20m | 规格：25 |
| 15 | 高强度钢锯 | 6把 | 铝合金钢锯弓，长度 400mm |
| 16 | 手动试压泵 | 2台 | SYL-40/1.6 |
| 17 | PPR热熔器 | 6台 | 800W |
| 18 | 卧式离心泵 | 4台 | ISWR50-250B |
| 19 | 家用小锅炉 | 2台 | 燃煤室燃炉，规格：100 |
| 20 | 五金工具套装 | 6套 | 电工工具组合套 92件套 |
| 21 | 水暖维修工具箱 | 6套 | 水暖维修13件套 |
| 22 | 置物柜 | 2台 | 全封闭式金属储物器柜，规格：1000×500×1800mm |
| 23 | 波纹管补偿器 | 1台 | 不锈钢，DN500 |
| 24 | 套筒补偿器 | 1台 | 精工镀铬,DN200 |
| 25 | 玻璃钢水箱 | 1台 | 容积4立方米 |
| 26 | 铸铁散热器 | 40片 | M132 |
| 27 | 钢制散热器 | 2组 | 每组20片 |
| 28 | Dn20镀锌钢管 | 6根 | 单根6米长 |
| 29 | Dn25镀锌钢管 | 6根 | 单根6米长 |
| 30 | 管道配件（补芯、丝堵、对丝、活接头） | 20套 | Dn20、Dn25各10套 |
| 31 | 截止阀 | 10个 | Dn20 |
| 32 | 截止阀 | 10个 | Dn25 |
| 33 | PPR铝塑管 | 60米 | Dn25 |
| 34 | PPR铝塑管 | 60米 | Dn20 |
| 35 | 铝塑管阀门 | 10个 | Dn25 |
| 36 | 铝塑管阀门 | 10个 | Dn20 |
| 37 | PPR管件（三通、弯头、管箍） | 20套 | Dn20、Dn25各10套 |

第六标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创新实验加载及测量设备 | 2 | 1、满足结构模型加载要求，加载最大荷重为100KG； 2、中心最大跨度为1000mm，高度为1500mm。上下、左右可伸缩。3、能够测量跨中最大位移，允许值为10mm-50mm；4、有足够刚度的桥面板20块，加载块20个；5、配备相应的附属小构件10个，包括吊钩等。6、提供加载小车2个，加载轨道两个7、提供2KG的加载砝码20个。 |

第七标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平(精度0.1mg) | 1 | 1、 电磁力平衡传感器 2、 称量范围：0-120g 3、 可读性：0.1mg 4、 秤盘尺寸：80mm 5、 工作空间高度：240mm 6、 外形尺寸：350*215*340mm 7、 重量：7.5kg 8、 电源：220V/50HZ 9、 含外置校正砝码 10、 自动校准系统 11、 全称量去皮 12、 计数功能 13、 防震计数：四级 14、 大液晶显示（120*55mm）,显示功能完备 15、 支持多点校正 16、 四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰 17、 内置RS232标准接口，可连接打印机、计算机等设备 18、 单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换 |
| 2 | 去离子纯水机 | 1 | 1、 进水要求：城市自来水TDS<200ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2 2、 RO反渗透水指标： 3、 离子截留率：96%-99%（使用新RO膜时） 4、 有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿 5、 颗粒和细菌截留率：>99% 6、 DI去离子水指标： 7、 电阻率13-17.5MΩ.cm 8、 电导率0.077-0.055 µs/cm 9、 细菌<0.1 cfu/ml 10、 颗粒物(>0.22μm) <1/ml 11、 产水量：（25℃）15升/小时 12、 出水口：2个：RO反渗透水、DI去离子水 13、 外型尺寸/重量：长×宽×高：41×32×42cm/ 约15Kg 14、 电源/功率：220V、50Hz/72W 15、 水质监控：TDS/电导率测试笔 16、 工作条件：环境温度5℃-45℃相对湿度20%-80% 17、 全自动微电脑控制系统，LED 液晶屏全程实时显示动画式工作状态 18、 运行状态直观易读，实时显示冲洗、制水、水满、缺水、漏水和检修状态 19、 具有开机自检、断电复位、超限工作( 连续6 小时)、缺水、漏水、低压和高压保护等声光报警功能 20、 具有开机、缺水复位及累计制水2小时的3种RO膜防垢定时30 秒冲洗程序，最大程度延长RO 膜寿命 21、 台上、壁挂2 种安装模式 22、 喷塑机箱，外形美观精致、杜绝腐蚀和生锈，确保机体的清洁，符合GLP 规范 23、 采用模块式、快接式设计，方便安装维护，保养更便捷 24、 标配快插式外接设备供水口，系统可升级 25、 可加配外置大容量储水桶，满足不同水量需求 26、 纯水管路、接头获NSF 认证 27、 精密级抛光树脂，兼顾高品质的纯水质量与低廉的维护费用 28、 附带便携式TDS/ 电导率测试笔，可随时测量自来水和RO 水的TDS 总固体溶解度、电导率、水温 29、 配置：主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+附件包 |
| 3 | 冲击试验低温槽(-60℃) | 1 | 1、控温范围：＋0℃～—60℃ (室温≤25℃) 2、恒温精度：＜±0.5℃ 3、降温速度： 0℃～－20℃ 约1.5℃/min －20℃～－40℃ 约1.0℃/min －40℃～—60℃ 约0.7℃/min 4、 最大外形尺寸：900×505×850mm 5、 有效工作空间：120×120×70mm 6、 可装试样数量：＞60（冲击试样尺寸：10×10×55mm） 7、 数显计时器：1分～99分，分辨率1分 8、 冷却介质：乙醇或其它不冻液 9、 工作搅拌电机： 16W 10、 工作电源：220V～240V，50HZ，3KW |
| 4 | 数显显微维氏硬度计 | 1 | 1、 试验力： 0.01Kgf (0.098N)、0.025Kgf (0.245N)、0.05Kgf (0.49N)、0.1Kgf(0.98N)、0.2Kgf (1.96N)、0.3Kgf (2.94N)、0.5Kgf (4.90N)、1Kgf (9.80N) 2、 试验力施加方法：自动加卸试验力 3、 测量显微镜放大倍率：100×(观察时) 4、 400×(测量时) 5、 试验力保荷时间： 0～60s（根据需要任意输入） 6、 最小检测单位每格： 0.5μm 7、 试件最大高度：85mm 8、 压头中心到外壁距离： 95mm 9、 主机重量：约25Kg 10、 电源： AC220V/50Hz 11、 外型尺寸：（长×宽×高）(405×290×480)mm |

第八标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARM系统实验箱 | 10 | 1、能移植多种操作系统：安卓、UC/OS-II、UCLINX、LINUX、WIN CE； 2、CPU板可以更换为不同厂家的ARM9、ARM10、ARM11、Xscale PXA270、DM355、Omap35xx、Cortex A8、A9、A10、A11 的CPU板，并且CPU板可以单独使用； 3、硬件资源丰富：包括数字量IO扩展、 RS232接口、USB接口、以太网接口、LCD显示单元、触摸屏单元、键盘接口等单元、PS/2接口单元、IDE接口、SD卡接口； 4、通过Techv和E-lab接口，可以进行系统功能扩展，方便用户进行二次开发； 5、提供源代码，并且实验程序都有详尽的注释说明，方便实验教学； 参数： 语音单元： IIS格式，芯片UDA1341TS，采样频率最高48KHz； LCD单元： 8.4吋，65536色，640X480像素； 触摸屏单元：四线电阻屏，640X480，8.4吋； SD卡单元：通信频率最高25MHz,芯片W86L388D，兼容MMC卡； 键盘单元： 4X4键盘，带8位LED数码管；芯片HD7279A； 数字输入输出单元：8个拔码开关及8个LED发光管； A/D转换单元：芯片自带的8路10位A/D，满量程2.5V； 信号源单元： 方波输出； 标准键盘及PS2鼠标接口； 达盛公司的E_Lab总线接口：2个； 1个设备接口，芯片PDIUSBD12； CPLD单元；电源模块单元。 |

第九标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创业基础管理模块 | 1套 | 1．基础平台应包括系统管理应用、用户管理应用、课程管理应用、教学引导应用、积分管理应用。软件要求有配套的专用C/S结构客户端（非浏览器）。 2.系统管理运用包括模块信息配置、应用信息配置、课程引导模版设置、虚拟仿真配置、积分管理配置、平台风格配置。 3.用户管理运用包括学员信息管理、教学内容管理、应用属性管理、应用开发定义、教师信息管理。系统实施后即处于默认合理可用状态。教师账号可在已经建立的不同课程之间切换，使课程处于使用中或闲置中。课程管理应用为老师提供了课程的建立、切换、授课学生的管理、及完整的教学引导实施。 4.教师账号可独立新建教学班级，并可对以往建立的教学班级进行列表式查询，还可进行班级管理，审核学生登录情况。教师账号可对申请加入教学课程的学生账号进行锁定、解除锁定、密码清除、增加账号、移除账号、添加分组等管理操作 5.教师账号可对使用中的课程内所有参与学生的登陆使用信息进行查询，包括登陆总次数、目前登陆状态、最近登陆时间。教师账号可对使用中的课程内所有参与学习训练的学生的各个不同应用成绩进行统一文字表格或图表汇总，并在系统中直接导出到外部EXCEL文件。 6.系统管理运用具有高度灵活的扩展空间与升级兼容能力。后台管理员可对平台内的教师账号进行新增教师账号、查询、修改、删除账号等管理操作。还可大批量导入学生信息，按照不同信息精准进行搜索学生信息。 7.教学引导应用包含至少有多套实训课程模版、课程模板可自建，应用可自由组合搭配，可教师引导和学生引导模式。包括实训项目进度引导、实训项目详细描述说明、实训项目结果自动记录、实训项目教学解析、实训项目积分情况等。在教师引导模式下，学生账号所有操作必须按照教师控制进度操作，教师账号实时查看学生在线详情，包括实验开始时间、操作频率、状态等详情。 8.积分管理应用包括积分生成与采样管理、积分目标设置管理、积分查询导出管理、积分报表图表呈现、积分数据挖掘分析管理6大功能。教师账号可对使用中的课程内所有参与学生在每个应用中的实训成绩进行统一汇总或分类查询。未达到目标积分的成绩用红色字体表示。 9.应用基于高度统一与标准化各类应用的教学结果生成、采集与管理开发。 10. 学生引导模式可自由操作和自主学习。 11.教师端能进行班级管理，包括新建班级、切换班级、学生管理。新建班级时可选择教师引导或学生引导模式。 12.软件应提供操作帮助，随时查看系统帮助功能，方便教师和管理人员操作软件。 13.管理人员能进行师资队伍管理、学生信息管理、教学引导模板设置、3D资源管理等操作。 14.要求以下所有功能应用能完全兼容配套使用，并在同一平台下进行操作管理使用，后续还能继续添加其他功能应用。 15.要求平台内所有账号之间都可以进行短信点对点发送、接收、群发等操作。 16.中标后三个工作日内，提供试用软件进行全部功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并追究该厂商相关责任。 17.所投系统需为同一品牌。 18.用于开设创新创业管理课程，意向投标人所投产品必须符合使用方开课需求，要求同使用方原有创业管理实践平台贝腾创业之星软件实现统一端口登录，并满足使用方创业管理实训课与创业管理实践活动课同平台统一管理，学分统一在平台内累计转换。 19. 三年免费升级。 |
| 2 | 创业商业模式应用模块 | 1套 | 1. 软件基于BMCG提供不少于9个维度的训练内容，系统提供一套完整的商业画布分析设计工具，包含重要伙伴、关键活动、核心资源、价值主张、客户关系、渠道通路、客户细分、成本结构、收入结构9个要素。 2. 商业模式应用包括自主学习、了解项目、设定名称、设计模式、项目路演5大内容，涵盖了商业模式九大要素入门学习、项目初期基本内容了解、项目名称设立、商业模式设计、以及项目路演、投融资等整个商业模式知识学习全过程。 3.自主学习模块包含商业模式设计初识、商业模式设计进阶、商业模式项目演练。 4.软件要求为全3D虚拟仿真环境，学生通过3D场景内的地图引导完成实验操作,软件通过3D模型及场景提供空白BMCG模板,学生通过3D场景模型拖拉操作完成BMCG模板填充。软件包含商业模式画布9个构造及其介绍,并且提供相应练习和积分。 5.商业模式项目演练提供不少于4个案例的商业模式演练，包括苹果，吉列，乐高，skype等。每套项目资料都必须包含KA,VP,CR,KP,CS,C$，KR,CH,R$分类条目内容。 6. 授课老师每次发布不少于1个背景资料给每个学生，学生须通过3D场景内的拖放功能与游戏进行互动，进一步掌握起商业模式设计过程中的核心要素及各要素的关系及顺序 7.系统提供不少于12个项目案例供学生了解项目。包括智能水杯、双向防丢失的钱包、绿风墙、能去油的汤勺、能漂浮的剪刀等项目案例。 8. 在项目路演环节，系统提供一套虚拟的路演系统，教师可以选择某位学员进行路演，其余学员屏幕则显示该同学的商业模式设计。软件同时提供一套虚拟的投融资系统，学员可以根据路演者商业模式设计及模拟路演情况，进行模拟投融资。通过这样的路演系统、投融资系统，实现学员商业模式的项目路演、投融资。同时教师、学员之间可以相互交流。 9. 软件提供一套虚拟的投融资系统，学生可以根据路演者商业模式设计及模拟路演情况，进行模拟投融资。 10．软件自动根据学生操作进行评价打分，分值包含不少于9个维度的信息 11. 软件配套的教学引导模块提供不少于2种实验状态，软件配套的教学引导模块提供不少于3套引导模板 12. 软件主界面使用360°全景3D场景（非图片,Flash或视频），软件3D场景要求提供不少于20的FPS（3D刷新率参数）刷新性能。 13. 软件要求有配套的专用C/S结构客户端（非浏览器） 14. 软件配套的教学引导模块提供的实时监控功能不低于1200次/小时采样 15.软件提供的每个项目案例对象必须图文并茂，项目案例新颖独特，详细介绍案例项目信息。 16. 该系统必须能完全结合基础管理平台配套使用，进行实训管理和设置，由基础管理平台配套的教学引导模块提供不少于2种实验状态，进行教师引导模式或学生引导模式。由基础管理平台进行积分管理和分析等操作。 17.软件通过3D模型及场景提供空白商业画布模板。 18. 该应用采取互动体验式的教学方式，教师与学员、学员与学员之间互动交流，共同参与课程学习。 19.要求平台内所有账号之间都可以进行短信点对点发送、接收、群发等操作。 20.在设计模式环节，系统提供工具供学员自行学习操作，实战演练，背景资料不少于4个。 21.教师端能提供教学解析功能，提供全班创业项目路演融资排行图供分析。 22.教师端能为表现好的学员提供教学附加分。 23.教师端能查询学员积分明细，积分汇总情况。 24.软件应具备实验介绍模块，包括：使用建议、学习目标、实验要求、实验结果、实验描述。 25、软件应具备课程进度条状态实时显示，百分比数值显示进度。 26教师端能查看学员在线详情，包括实验开始时间，操作频率、状态，是否在应用等信息。 27.中标后三个工作日内，提供试用软件进行全部功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并追究该厂商相关责任。所投系统需为同一品牌。 28. 用于开设创新创业管理课程，意向投标人所投产品必须符合使用方开课需求，要求同使用方原有创业管理实践平台贝腾创业之星软件实现统一端口登录，并满足使用方创业管理实训课与创业管理实践活动课同平台统一管理，学分统一在平台内累计转换。 29. 三年免费升级。 |
| 3 | 创业认知实训模块 | 1 | 1. 该应用是一个资源生产、交易系统，学员之间可以通过互动交流获取市场信息，发现市场机会，实现资源的交易、增值，系统自动生成各种形式的数据报表，供教师教学指导。 2. 由授课教师在该软件中为全班同学分配不少于3种不同的资源，包括母鸡、鸡蛋、钱，授课老师对3种资源进行不少于960万种分配方案设置 3. 要求软件可支持进行不少于20轮循环实验 4. 学生每轮可对资源进行不少于5次的交易 5. 学生每轮可对资源进行不少于5次的生产 6. 学生每轮对资源进行投资回报不超过100% 7. 软件提供一个统一的市场评估系统，可对每位学生价值进行自动评价 8. 软件要求提供不少于9种交易机会的交易矩阵 9. 软件提供的报表至少包含资源、交易、价值3个维度 10. 软件提供的报表图表不少于10个，教师端能为表现好的学员提供教学附加分。 11. 软件主界面使用360°全景3D场景（非图片,Flash或视频） 12. 软件3D场景要求提供不少于20的FPS刷新性能 13. 软件要求有配套的专用C/S结构客户端（非浏览器） 14.软件配套的教学引导模块提供可以根据教学需求自由组合不同的教学引导模板内容。 15.教师引导模板下，教师能全面控制教学进度，所有学员在教师的引导下按进度操作。 16. 软件配套的教学引导模块提供的实时监控功能不低于1200次/小时采样 17. 软件模拟农场经营过程中，包含不少于5个经营环节主要包括。资源获取、资金借贷、交易购买、母鸡下蛋、鸡蛋孵化。 18. 软件模拟经营要求以“轮”为单位，全程模拟不少于x轮。 19. 软件提供初始化操作，用户可自行设定重新开始。 20. 软件模拟经营过程中，3D经营场景转变不少于3次（农场、孵化器、交易，交易）。 21. 软件模拟经营过程中，要求能实时反映现金动态变化。 22. 软件要求能实时记录学生所做的每一步任务决策历史，可以进行全程查询所做的每一步历史决策。 23. 软件提供一个虚拟的资源初始化系统，教师可以按教学情况分配不同比例的资源。 24. 软件提供一个虚拟的交易市场，学员之间能够自主定价并且通过交易平台进行资源交易。 25. 软件提供一个虚拟的资源初始化系统，教师可以按教学情况分配不同比例的资源。 26. 软件提供一个虚拟的鸡蛋孵化系统，学生可以按市场变化的情况灵活选择孵化个数。 27. 软件提供一个查询系统，用户可实时查看现金、母鸡、鸡蛋的信息。 28. 软件提供创业要素“不拘泥于现有资源系统”评估系统，并以图表的形式展示。（创业资源变化表、资源变化趋势图） 29. 软件提供创业要素“机会把握”评估系统，并以图表的形式展示。（交易变化表、交易变化趋势图） 30. 软件提供创业要素“创造价值”评估系统，并以图表的形式展示。（价值变化趋势表、价值变化趋势图） 31. 软件提供一个学员成绩评估系统，从3个维度（产蛋排行榜、孵鸡排行榜、贷款回报排行榜）对学员进行评估。 32. 软件提供一个班级成绩横向评估系统，从3个维度（班级资源走势图、价值创造走势图）对成绩进行评估。 33. 软件后台提供一个自定义课程系统，可新建无限个课程，且可随时切换。 34. 软件后台提供一套用户管理系统，可删除用户、控制用户使用权限、清空密码。20. 软件可适用于多类人群（在校大学生、社会学员及对创业有学习 需求的其他人员）。 35．该系统必须能完全结合基础管理平台配套使用，进行实训管理和设置，由基础管理平台配套的教学引导模块提供不少于2种实验状态，进行教师引导模式或学生引导模式。由基础管理平台进行积分管理和分析等操作。 36.教师端能查看学员在线详情，包括实验开始时间，操作频率、状态，是否在应用等信息。 37.要求平台内所有账号之间都可以进行短信点对点发送、接收、群发等操作。 38.中标后三个工作日内，提供试用软件进行全部功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并追究该厂商相关责任。所投系统需为同一品牌。 39. 用于开设创新创业管理课程，意向投标人所投产品必须符合使用方开课需求，要求同使用方原有创业管理实践平台贝腾创业之星软件实现统一端口登录，并满足使用方创业管理实训课与创业管理实践活动课同平台统一管理，学分统一在平台内累计转换。 40.三年免费升级。 |

注：1、以人民币报价。每轮投标报价均应一次报定。包含成本、制造、包装、运杂费、安装费、保管费、利润、装卸费、保险费、人工、税金(含关税)、保修费等相关费用。投标人在投标时应考虑上述及为完成本项目所发生的一切费用，直至供货安装完毕并验收合格交付使用。投标单位可自行勘察现场。

2、最终数量以实际发生为准，付款时执行所投标产品的中标价格。

3、品牌说明：规格参数中如填有品牌的商品，是用户推荐的品牌，仅供参考。投标商投报的商品质量必须与推荐品牌质量相同或高于推荐品牌质量，且投标商在投标文件中要标明所投产品的品牌。

4、中标单位中标后，按最终的报价总价另行向招标人提供投标报价明细表，列明产品的单价且必须与最终报价一致。

第三部分：响应文件

一、响应文件计量单位：除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、响应文件组成

（一）基本文件：作为必要条件，必须提供，否则投标无效。

1、投标书；

2、开标一览表；

3、投标报价明细表（加盖公章、法人或授权代表签字）；

4、供应商资格条件

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

（1）具有有效的《营业执照》副本（要求具有符合本次招标内容的经营范围）；

（2）具有有效的《税务登记证》副本（三证合一企业无需提供）；

（3）投标资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消投标资格，且投标供应商自行承担法律责任（后附格式）；

（4）参加第九标段投标的单位另需提供以下资料：

1）如代理商投标，需提供生产厂商授权书原件及生产厂商加盖公章的营业执照副本复印件；

2）投标人报名后在投标文件递交截止时间前到学校使用单位进行演示，使用单位对演示合格的投标单位出具确认函，此确认函原件带到开标现场以备核验，演示未通过的单位或者确认函原件未带至开标现场的单位不得参加投标。演示联系人：尹迪13734555552。

注：本项目不接受联合体投标。

5、法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人身份证原件（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效；同时必须提供自本招标公告发出之日起由劳动和社会保障部门出具的供应商为其缴纳社会养老保险的证明材料，供应商提供的为授权代表缴纳社会养老保险的证明材料，必须满足以下要求。否则，投标无效。

（1）必须加盖劳动和社会保障部门公章或专用章，以证明其真实性、有效性。

（2）必须能清晰查阅供应商名称、授权代表姓名、供应商为授权代表缴纳社保费用等，以证明该供应商已为参加本项目竞争的法人授权代表缴纳了社会养老保险。

采购人有权对授权委托代理人提供的社会养老保险证明材料进行核对（包括网上核对），授权代表须配合提供密码等信息，否则，投标无效。一经发现授权委托代理人未在本单位参保，取消投标或中标资格，交给相关部门处理。

6、法定代表人资格证明书及法定代表人身份证原件（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则投标无效；

7、参会的法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件装订在响应文件中。否则，投标无效；

8、诚信竞争承诺书；

9、投标保证金收据（如有）

注：1、本项目不允许进口产品参加投标

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目。（一经证实，取消所有涉及单位的投标资格）

3、投标语言：中文。

4、参加本项目投标的不同投标人之间不得存在以下情形之一：

- 彼此存在投资与被投资关系的；

- 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

3）、彼此的法定代表人为同一人。

（二）技术文件：要求提供，作为评标依据或参考。

1、提供主要产品的技术指标，参数及性能的详细说明等技术资料或产品样本（宣传彩页）、技术手册等。

2、技术规范偏离表。（必须提供，否则投标无效）

3、按政策须进行3C认证的，提供强制认证证书。（必须提供，否则投标无效）

4、提供所投标产品节能证明材料、提供所投产品列入自主创新目录证明材料。

5、属于《节能产品政府采购清单》强制采购的节能产品，供应商所报产品品牌、型号必须是《节能产品政府采购清单》中所列产品，同时提供《节能产品政府采购清单》，并请注明该产品在《节能产品政府采购清单》网页中的详细位置（所在页码），经评标委员会核实认定。否则，投标无效。

6、属于《环境标志产品政府采购清单》强制采购的节能产品，供应商所报产品品牌、型号必须是《环境标志产品政府采购清单》中所列产品，同时提供《环境标志产品政府采购清单》，并请注明该产品在《环境标志产品政府采购清单》网页中的详细位置（所在页码），经评标委员会核实认定。否则，投标无效。

7、其他技术文件。

（三）商务文件：要求提供，作为评审依据或参考。

1、本项目交货日期、交货地点等均为本项目实质性条款（必须响应，否则投标无效）。

2、提供2014年以来及目前正在承接的相关项目合同或主要业务情况（以合同原件为准）。

3、具备履行合同所必需的设备（自有设备需提供设备发票，租赁设备需提供设备租赁合同）；

如供应商为法人的，在2017年1月1日前成立的须提供经中介机构审计的2016年度财务审计报告（包括利润表、资产负债表、现金流量表）；在2017年1月1日后成立的提供经中介机构审计的开标日期前一个季度的财务审计报告（加盖公章）。如供应商为其他组织和自然人的，需提供银行出具的资信证明或资金证明；

4、具备有效的本单位提供的依法缴纳税收的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）；

5、具备有效的本单位提供的依法缴纳社会保障资金的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）

6、具备有效的本单位提供的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）；

7、本项目为非专门面向中小企业的项目，若供应商为小型或微型企业则给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（四）其他文件：其他与本项目相关的能证明企业实力的各项证明资料。

三、投标内容填写说明

1、投标书按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

3、全套响应文件应按顺序以胶装方式装订成册，否则投标无效。纸型为A4纸，并在首页列出目录。全套响应文件应从正文起编排页码（包括各种彩页资料），并在每页右下角标明页码。

4、响应文件用纸规格及字体、字号等应与谈判文件保持一致。

四、投标内容填写说明

1、响应文件按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

五、响应文件附件的编制及编目

1、响应文件附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、响应文件附件可以包含以下内容：

⑴产品主要技术数据和性能的详细描述。

⑵产品制造、验收标准。

⑶其他。

六、投标报价

1、所有投标均以人民币报价。

2、投标方要按投标报价明细表（统一格式）的规定内容列明明细，并由法定代表人或授权代表签署。

3、本项目招标，每轮只接受每个投标单位的一个报价方案，且只允许有一个报价，招标方不接受任何选择报价方案及选择性报价，价格应一次性报定。

七、响应文件的有效期

1、自开标日起30天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，履约保证金的有效期相应延长，这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

八、响应文件的签署及规定

1、组成响应文件的各项资料均应遵守本条。

2、供应商应填写全称，同时加盖印章。

3、响应文件必须由法定代表人或授权代表签署。

4、响应文件一式五份。其中正本一份，副本四份，以正本为准。

5、正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

6、响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

九、响应文件的密封与标志

1、投标供应商应将原件单独密封在一个密封袋里带至开标现场。响应文件的正本（1份）、副本（4份）共同密封在一个密封袋里带至开标现场。

2、外层包封的封套上写明：

采购人：

招标项目名称：

另外应注明投标供应商名称、地址、电话、传真、邮编。

3、响应文件封套口要加盖投标供应商公章，并注明“开标时间以前不得开封”字样。

4、如果响应文件没有按本规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给投标供应商。

5、所有响应文件的外层密封袋的封口处均应加盖投标供应商印章和投标供应商法人或委托代理人名章。

十、响应文件的修改和撤回

1、投标以后，如果投标供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购人者，采购人可以予以接受。但不退还响应文件。

2、投标供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改响应文件”（并注明招标编号）和“开标时启封”字样。

3、撤回投标应以书面的形式通知采购人。撤回投标的时间以采购人收到为准。

十一、响应文件格式

本项目谈判文件规定了响应文件格式的，应按该格式制定响应文件，见“第五部分：响应文件格式”。

第四部分：投标方须知

Ⅰ  一般规定

一、合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购采购法》及国家相关的法律、法规。

二、投标费用：无论招标、开标、评标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用、损失及风险。

三、参加预备会或开标会注意事项

所有对本项目有合作诚意的供应商均可参加投标。供应商派代表参加开标会议，每家供应商到会人数不得超过3人，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表应持本人身份证参加会议。应自带钢笔、碳素笔、计算器或其他必备品参与。注意事项：

（1）按规定时间参加预备会或开标会，否则，责任自负。

（2）休息等候期间，必须到投标等候区休息等候。

本项目将通知供应商进入会议室参加相关采购进程，在开标期间供应商必须到指定的休息区休息等候，不得擅自离开。否则，供应商自行承担由此产生的一切后果。

（3）要遵守投标等候区管理制度的要求。如：禁止吸烟、禁止大声喧哗，不允许在走廊里逗留，不允许在开标区及走廊内接打手机，未获邀请不得擅自进入开标区等。如有上述行为，经劝阻无效的，取消其投标资格。

Ⅱ  谈判文件

一、谈判文件

1、谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。

2、投标方应详细阅读谈判文件的全部内容，承认并履行谈判文件的各项规定，按谈判文件的要求提供响应文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

二、谈判文件的修改

1、在投标截止时间前，招标方可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

2、对谈判文件的修改，将以书面的形式或通过指定网络媒体告知已领取谈判文件的每一投标方，补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3、为使投标方有足够的时间按谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标方。

4、招标方推迟投标截止时间时，将以书面的形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新截止期的约束。

Ⅲ  开标及评标

一、开标

1、采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点主持公开开标。开标会议在监督单位的监督下由采购代理机构组织并主持，评标委员会成员、招标人代表及有关工作人员参加。

2、投标方派代表参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人参加会议的应持法定代表人资格证明书及本人有效身份证原件、授权代表参加会议的应持法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证原件。

3、开标时，由投标人或其推选的代表查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

4、招标方在开标仪式上，将公布投标方的名称、投标价格等并做唱标记录。

5、开标时，响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

二、评标

（一）采购人根据招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的响应文件进行评审和比较。评标委员会由专家代表、招标人代表组成。

（二）评标原则：评标严格按照谈判文件的要求和条件进行。在项目预算范围内考虑以下因素：

1、产品质量、技术方面。

2、投标者的资信情况和履约能力。

3、报价。

4、其他。

（三）评标过程保密

1、开标之后,直到授予投标方合同止,凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

2、在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（四）初审

1、初审内容为响应文件是否符合谈判文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

2、资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3、符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

4、对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（五）投标的澄清

1、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的报价及其他实质性内容。

2、必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方法定代表人或授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

3、与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能、数量、交工日期、售后服务或限制了买方权利等明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标方将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

三、成交条件：

1、响应文件符合谈判文件要求。

2、有执行合同能力。

3、保证质量、保证交工日期。

4、报价合理且最低。

Ⅴ  废标条件、投标无效条件

一、在招标采购中，出现下列情形之一的，废标：

1、符合专业条件的投标方或者对谈判文件作实质响应的投标方不足三家的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了投标报价上限，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二、出现下列情况之一的，响应文件无效。

1、响应文件未对谈判文件做出实质性响应的；

2、响应文件未按规定密封的；

3、响应文件未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

4、响应文件逾期送达；

5、未按谈判文件要求提供样品的；

6、提供的样品不符合谈判文件要求的；

7、投标供应商法定代表人或授权代表未参加开标会或参加开标会议迟到的或授权代表未持法人授权委托书参加开标会议的；

8、投标报价与谈判文件规定的范围不符的；

9、投标报价超出投标报价上限的；

10、违反开标及评标现场及开标等候区管理规定的；

11、其他按政府采购法及本谈判文件规定的投标无效条件。

三、投标方有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与采购人、其他投标供应商、采购代理机构或者评标委员会恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向招标人或集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与招标人协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、其他严重违反招投标程序的行为。

Ⅳ  授予合同

一、最终审查

1、最终审查的对象是招标项目的成交供应商，最终审查的内容是对成交供应商的投标项目的全面情况作进一步的审查。

2、如审查结果预成交供应商不符合成交条件，则该项目重新招标。

二、招标供应商在授标时有变更数量的权利

在向投标供应商授予成交通知书时，采购人有权依据经批准的需求，调整、变更采购数量。

三、采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利

为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标供应商成交的权利。

四、成交通知

1、在投标有效期内，采购人以书面形式通知所选定的成交供应商。

2、成交结果确定后，成交结果将在网上公告。

五、签订合同及合同必备条款

成交方应按成交通知书规定时间、地点与采购人协商签订成交合同，成交合同不能违背招标内容。成交方与采购人签订的合同必须包含以下条款：

1、本合同条款、质询澄清单、谈判文件及相关的补充文件、响应文件均为该本合同组成部分。上述文件内容不一致的，以排序在前者为准。

2、履约保证金：按谈判文件规定执行。

3、卖方应保护买方在使用该货物或其他任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和经济责任。

4、付款方式：同“招标书”。

5、仲裁方式

⑴双方协商解决；⑵向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；⑶项目所在地人民法院提起诉讼。

6、违约责任：双方约定

7、不可抗力：

⑴在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方可协商延期或终止合同。

⑵不可抗力发生后，应立即通知对方。并提供有关部门权威机构出具的证明材料。

8、合同样本

合同编号：NEPUFS17039

黑龙江省政府采购合同

采购单位（甲方）： 东北石油大学

供 应 商（乙方）：

第一条 甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定及东北石油大学第一批实验室小设备采购项目的谈判成交结果，签署本合同（以下简称合同）。

第二条  合同标的

- 采购品目、规格型号、数量、金额

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格型号 及技术参数 | 生产厂家 | 数量及计量单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）大写： 元整 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款、检测、及技术资料和包装、运输等全部费用。

第三条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第四条  售后服务

1、货物质量保证期：自验收合格之日起一年。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场并负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件为准。

第五条　履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：乙方在签订本合同前，按合同总金额 5%的比例向甲方提交履约保证金，项目验收合格后无息返还。

2、质量保证金：项目验收合格后，履约保证金自动转为质保金，质保期过后无息返还。

第六条　权利保证

1、乙方应保证所交付的货物及其中任何一部分在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和经济责任。

2、乙方应保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第七条　包装、发运及运输

1、乙方在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证书、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便于甲方做接货准备。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

第八条　交付

1、货物交付时间： 2017年7月30日前   、交付地点：  东北石油大学    。

全部货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

2、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、质量检测报告、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

3、甲方应提供必要的安装调试条件（如场地、电源、水源等）。

4、甲方对乙方交付的货物依据招标文件、投标文件和本合同规定的技术规格要求及国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、技术协议等符合技术要求的，给予签收。

第九条　验收

1、乙方提供不符合招、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

2、验收时乙方指派专业技术人员到达现场，验收完毕后作出验收结论报告；验收费用由乙方承担。

3、在验收过程中如果发现乙方有违约情况，甲方责令乙方限期按合同整改，整改合格日期作为最终交货日期。

4、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

5、验收合格后，由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

第十条　货款支付

付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

第十一条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、没有经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；如更换不及时的按逾期交货情形处理；因质量问题甲方不同意接收的或因特殊情况甲方同意接收的，乙方前期交纳的履约保证金不予退还，同时应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物因侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、如乙方延迟交货，每延迟1日，乙方需按合同金1%/天向甲方支付违约金。如因甲方使用单位原因导致延期交货的情形，乙方应该在合同约定交货日期前向甲方采购管理部门办理延期交货申请，否则按乙方逾期交货处理。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，前期交纳的履约保证金甲方不予退还，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5、乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的损失，由乙方承担，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

第十三条  不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条　签订本合同依据

1、招标文件；2、投标文件；3、质询澄清单；4、成交通知书。

第十六条　合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字后生效。

2、合同执行中，如遇特殊情况需修改或补充合同内容的，由双方协商另行签署的书面修改协议或补充协议均作为主合同不可分割的一部分。

3、双方同意以本合同条款为主，质询澄清单、招标文件及相关的补充文件、投标文件依次作为本合同的组成部分，如上述文件内容不一致的，以排序在前者为准。合同内容如遇国家法律、法规及政策另行规定，从其规定。

第十七条   本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方一份。

甲方：东北石油大学                  乙方：

地址：大庆市高新技术开发区发          地址：

展路199号

法定代表人：                           法定代表人：

授权委托代理人：                       授权委托代理人：

项目负责人：                           电话：

电话：0459-6504562                      传真：

传真：0459-6504293

开户银行：中国建设银行大庆东大支行     开户银行：

账号：23001664851050000326             账号：

2017年   月   日                       2017年   月   日

第五部分：响应文件格式

投标书

致：         （招标人）

我方收到贵方                 项目谈判文件，在完全理解并接受该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目投标。

现做出如下承诺：

1、按谈判文件项目需求和投标报价明细表，我方投标总报价（大写）       元人民币(￥       )，交付使用期：          。

2、我方同意从领取谈判文件之日起遵循该文件，并承认其在投标方须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、如果我方被确定为成交供应商，我方将根据谈判文件、响应文件以及开标现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、我方已详细阅读谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在开标截止时间后的投标有效期内我方撤回响应文件或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

6、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。若贵方需要，我方愿意进一步提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交方。

8、该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

9、我们同意按谈判文件规定，交纳        元投标保证金。

10、我方愿按相关法律、法规履行自己的全部责任。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：        电话：     　　　传真：

开户银行：            帐    号：

供应商全称（盖公章）：                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：未按照本函格式要求填报的供应商投标书将被视为非实质性响应本项目招标，从而导致该投标被拒绝。

开标一览表

项目名称：

| 项目名称 | 投标价（人民币元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

注：1、“投标价合计”应与“响应文件”中第1项“投标总价格”一致。

2、本表可按同格式扩展。

投标报价明细表

金额单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号、技术参数 | 品牌 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

备注：①本表可同格式扩展

②投标报价明细表必须按要求填写（其中型号、技术参数、品牌、生产厂家），投标方如有特殊格式可作为该表的附件。

诚信竞争承诺书

1、诚信竞争，不退标。我公司已清楚本项目的基本要求和时间安排。已确定有时间及实力参与全部过程，不擅自退出。

2、诚信竞争，不弃标。我公司承诺一旦被确定为预成交或成交供应商，将承担起相应的责任和义务，不轻言放弃。

3、诚信竞争，不围标。我公司承诺独立自主依法合规参与竞争、不陪标、不串标、不围标。

4、诚信竞争，不虚妄。不提供任何虚假资料，不妄言，不妄行。

5、诚信竞争，不违时。不违反各项时间安排，在法定时限及规定时间内提出书面质疑或疑问或主张其他权利。

6、诚信竞争，不误解。正确理解全部招标或谈判过程的全部文件内容及做法，不因误解引发争议。

7、诚信竞争，不违约。遵守各个环节的规定，不违背。如果成交，将履行好合同义务和责任，不违约。

8、诚信竞争，不逾矩。不违规矩、不违法度。不违反政策文件等规定。

9、诚信竞争，不变更。我公司将派本公司员工作为授权代表或由我公司法定代表人代表本公司依法参与竞争，不更换授权代表。如有特殊情况，授权代表不能参与，我公司法定代表人将亲自参与。

上述承诺，如有违背任何一项，我公司愿意接受东北石油大学依法行政处罚，愿意接受记入不良行为记录名单1次。累计记入不良行为记录名单3次及以上的，承诺半年内不再参与东北石油大学相关采购项目的招投标活动。同时，接受在一年内不能被推荐为诚信供应商的处理。

我公司申请参与                        项目的竞争。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：            联系电话：

年   月   日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

该同志系我单位的法定代表人。负责我单位参加的本项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称：（盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托书

致：          （招标人）

本授权书声明：（法定代表人姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（授权代表职务和姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关       项目的公开招标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

授权代表无转委托权。

我单位承诺如下：

1.该授权代表已在我单位工作满一年。

2.法人代表签字为我单位法定代表人亲笔签名。

3.如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）                        法定代表人：（亲笔签字）

签发日期：     年    月    日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与东北石油大学采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表：（亲笔签字）

年   月    日

说明：

1．授权代表必须在供应商本单位工作满一年，且供应商只能授权1人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2.法定代表人签字必须为本单位法人亲笔签名，不得由其他人员代签。否则，投标无效。

3.授权代表在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与东北石油大学其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

4.授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

技术规范偏离表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 序号 | 招标文件的产品标准及规范要求 | 投标文件对应产品标准及规范 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

我方承诺除本表填写内容与招标文件产品标准及规范要求存在偏离外，投标文件其他产品标准及规范规范完全响应招标文件的要求，无偏离，且真实有效，无任何虚假之处，否则我方自愿放弃本项目投标资格，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表： （法定代表人可签字或加盖名章，授权代表必须签字）

签署日期：          年        月        日

填写说明：

1.投标人应依据“第二章 招标项目需求中服务标准及规范要求”如实逐条对应填写偏离项及偏离情况。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标人服务技术标准及规范优于招标文件的要求；“负偏离”是指投标人服务标准及规范劣于招标文件的要求；“无偏离”是指投标人服务标准及规范与招标文件的要求无差别。

3.无偏离项，本表可不用填写。如本表空白，说明投标文件服务标准及规范完全响应招标文件的要求，无偏离项。

4.本表存在负偏离项的，该供应商投标无效；如投标文件与招标文件要求存在负偏离项，供应商没有按要求如实填写本表的，该供应商投标无效。

5.不管本表是否填写内容，供应商必须按本表规定签字盖章，否则投标无效。

6. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

2014年以来及目前正在承接的相关项目合同或主要业务情况一览表

金额单位：元

| 用户名称 | 地址 | 联系人、联系电话 | 项目名称 | 项目类型 | 数量 | 金额 | 项目起止时间 | 合同价格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月

注：本表可按同格式扩展。

附件一：质量承诺及具体质量保证措施

投标单位：（盖章）                           法定代表人或授权代表：（签字）

年     月     日

附件二：服务承诺及具体服务项目、服务保证措施

投标单位：（盖章）                            法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

投标资料无弄虚作假声明

我单位郑重声明：我单位所参与的                          项目投标过程中所提交的所有资料均真实有效，不存在弄虚作假行为。若发现有虚假材料，由我单位自行承担法律责任。

特此承诺。

供应商全称：                    （盖章）

年     月     日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1、投标单位可视自身实际情况决定是否填写此表，此表不属于废标条件。

2、投标单位是经销商的，经销商是小型或微型企业，所供货的生产厂家如是中型企业，视同为中型企业，经销商不享受小型或微型优惠。

投标资料无弄虚作假声明

我单位郑重声明：我单位所参与的                          项目投标过程中所提交的所有资料均真实有效，不存在弄虚作假行为。若发现有虚假材料，由我单位自行承担法律责任。

特此承诺。

供应商全称：                    （盖章）

年     月     日