招 标 文 件

项目名称：东北石油大学大学生活动中心一层埋地采暖管线更换工程采购项目

项目编号：NEPUFS18025

采   购   人：           东北石油大学

法定代表人或

其委托代理人：                           （签字或盖章）

项目负责人：

采购代理公司：     黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

法定代表人或

其委托代理人：                          （签字或盖章）

日期：2018年09月30日

目     录

第一部分：招标文件-------------------------第03页

第二部分：项目需求-------------------------第09页

第三部分：响应文件- -----------------------第35页

第四部分：投标方须知-----------------------第38页

第五部分：响应文件格式---------------------第48页

第一部分：招标文件

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受东北石油大学委托，对东北石油大学大学生活动中心一层埋地采暖管线更换工程采购项目进行招标。

一、采购方式：随机抽取

二、项目编号：NEPUFS18025

三、标段划分：一个标段

四、采购内容：大学生活动中心一层埋地采暖管线更换施工。具体参数详见第二部分“项目需求”。

五、概算投资：136,660.00元，招标控制价：120,000.00元。参与竞争的投标单位投标报价超出招标控制价的投标无效。

六、简要说明：

1、采购人：东北石油大学。

2、质量要求：合格，工程完工后，经学校有关部门验收合格后，进行决算。

3、工期：2018年10月31日竣工。

4、质保期：按国家及省市的相关定执行。

5、投标报价：所有投标单位的投标报价均按117,500.00元执行，参与投标的供应商均视为同意家此价格。否则，作废标处理。

投标报价中包含成本、包装、施工、保管、利润、装卸、保险、人工、税金（含关税）、保修费等为完成本项目所发生的所有相关费用。投标人在投标时应考虑上述及为完成本项目所发生的一切费用，直至供货完毕并验收合格并交付使用。

本项目招标代理费叁仟元整（不含税），由成交单位在成交通知书发放前支付给招标代理公司，否则成交通知书不予发放。

本项目成交通知书发放后即视为代理公司工作任务结束，若因投标单位自身原因提出弃标或采购人原因取消项目后续工作的或其他原因导致的项目取消的，招标代理费不予退还，投标单位自行考虑此费用损失及风险，由此引起的责任由采购人及成交单位双方解决，与代理机构无关。

6、交付地点：按采购人规定地点。

7、评标方法：抽签法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，采用抽签法确定成交候选人的评标方法。

8、付款方式：在合同中具体约定。

9、采购合同：成交方接到成交通知书后请30日内与采购人签订合同，合同应包含采购人合同必备条款。

七、招标文件领取：

1、发放时间：2018年09月30日。

2、领取方式：投标单位自行在网页下载。

3、所有投标单位都必须从邮箱中直接下载招标文件，从其他途径间接领取招标文件的（如：从其他投标方取得的投标文件），投标无效。

八、投标保证金：（特别提示：投标保证金部分内容务必仔细查看）

（一）投标保证金交纳

1、投标保证金金额：2,000.00元。

2、交纳方式：，投标保证金可用转账或担保形式缴纳。

以转账形式缴纳的，投标保证金必须由参与本项目投标方从其单位基本账户转出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金（包括直接将现金存到保证金账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义代交，否则，投标无效。

汇款时务必注明 “NEPUFS18025投标保证金”，如不按此格式书写，不予换取投标保证金收据，后果自负。（电话：0459-8997013）。

投标保证金账户信息：

户  名：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

账  号：08601001040005531

开户行：大庆农行萨尔图支行

换取收据时间及方式：在开标截止时间前，持①进账单原件及加盖财务专用章的复印件、②开户许可证原件及加盖财务专用章的复印件到黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务换取投标保证金收据，否则取消投标资格。（请供应商掌握好投标保证金交纳时间，避免因投标保证金收据原件在响应文件递交截止时间前不能带至开标现场而被拒绝投标）（电话：0459-8997013）。

以担保保函方式提交谈判保证金的，应提交经财政部认定的中国投资担保有限公司或经黑龙江省财政厅认定的黑龙江省鑫正担保集团有限公司或大庆市财政局认定的大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司出具的投标保函，或对公账户开户银行出具的投标保函及对公账户开户许可证。投标保函应按招标文件中规定的“政府采购投标保函”样式出具，不按招标文件规定的“政府采购投标保函”样式出具的投标保函，将不予接受。同时应将投标保函原件带到开标现场，并提供投标保函复印件一份。否则，谈判无效。

对投标担保保函咨询请与中国投资担保有限公司、黑龙江省鑫正担保集团有限公司、大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司联系，联系电话：

中国投资担保有限公司：010-88822574

黑龙江省鑫正担保集团有限公司：0451-87193058/87193059

大庆市工商业担保有限公司：0459-6621159

大庆市国盛融资担保有限公司：0459-6286075

（二）保证金退还：

1、未成交供应商应在成交通知书发出之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担。

2、成交供应商应在政府采购合同签订之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还成交供应商的投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担（电话：0459-8997013）。

3、退还流程：

保证金退还时需向鼎鑫公司提供退还投标保证金的收据（见下图样），各单位一定注意按时退还保证金，过期不候，后果自负。成交单位另需提供成交合同复印件二份。 资料齐全后方可办理退还手续。退还资料可采用邮寄方式提供，邮寄地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元802，联系人：汪女士，联系电话：0459-8997013。

特别注意：此收据必须加盖财务章（盖公章不予认可），投标单位经办财务人员必须签字。项目名称一定要写全称。此收据可手写，本样打印是为了方便看得清楚。请您认真核对所填报信息，避免因填写不正确影响正常退还。鼎鑫财务电话：0459-8997013。

（三）发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

一）开标后在投标有效期间，投标方撤回其响应文件。

二）成交方不按本须知规定签订合同、不缴纳合同履约保证金。

三）提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的。

四）与采购人、其他投标方或者招标代理公司恶意串通的。

五）成交单位因自身原因放弃成交资格的。

九、申请退出投标程序及注意事项

1、报名参与本项目投标的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果供应商报名投标或领取文件后因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间72小时前，以书面形式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单，半年内将不接受该供应商参与东北石油大学的招投标活动。

2、书面提出退标申请，并经采购人受理备案的，可办理退还保证金事宜（如有）。

3、未按规定程序申请退出投标的，无权申请退还投标保证金（如有）。

4、未按规定程序申请退出投标的，采购人将视情况作出相应处理。

5、已经提出书面退出申请的供应商或擅自不参加本项目投标的供应商，不得再参与该项目后期的采购活动。

十、合同履约保证金

- 成交单位需在开标会议结束后二个工作日内缴纳履约保证金，履约保证金为成交价的5%，由成交供应商提交给采购人。

- 履约保证金可采用转账或担保形式缴纳。

- 以担保保函方式提交履约保证金的，应提交经财政部认定的中国投资担保有限公司或经黑龙江省财政厅认定的黑龙江省鑫正担保集团有限公司或大庆市财政局认定的大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司出具的履约保函，或对公账户开户银行出具的履约保函。履约保函应按招标文件中规定的“政府采购履约保函”样式出具，不按招标文件规定的“政府采购履约保函”样式出具的履约保函，不予接受。

- 履约保证金以转账形式缴纳的须由成交供应商以本单位基本账户汇出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳。

户名：东北石油大学

开户银行：中国银行股份有限公司大庆学苑支行

账号：170230791055

5、成交供应商如未按规定提交履约保证金，则采购人有权自行决定本项目顺延或重新招标。

6、履约保证金一律采取转账方式退还。

7、发生下列情况之一，履约保证金将被没收。

（1）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

（2）绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

十一、答疑或质疑答复

1、答疑主要就本招标文件进行答疑。

2、如供应商认为本项目招标文件中含有倾向性或者排斥条款或有疑问需要书面解释的，请以书面加盖公章形式向采购人提出。采购人将以书面形式予以答复。

3、参与本项目的供应商必须在招标文件发布之日起7个工作日内，将针对本项目的所有疑问或质疑一次性以书面加盖公章形式提出（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602，联系电话：0459-8972049）。超过时限不予受理。由此造成的供应商对招标文件理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

4、采购人将依据相关法规，对参与本项目的供应商提出的疑问或质疑在7个工作日内予以答复。必要时将组织答疑会进行现场答疑。供应商在答复或变更通知等发布之日起7个工作日内，可再次以书面加盖公章形式提出疑问或质疑。超过时限不再受理其他新增加问题。由此造成的供应商对答复或预备会纪要或变更通知等理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

5、参与本项目的供应商如认为招标评标过程和定标结果使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（法定代表人或授权委托人签字并加盖投标企业公章注明联系方式）提出质疑（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602，联系电话：0459-8972049），我单位将在7个工作日内作出答复。

6、未书面签字、未加盖公章、未注明联系方式或匿名的质疑材料采购人不予受理，不给予答复。

7、对所有有效质疑，采购人将在7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8、如供应商未在规定时间前对本项目提出质疑或疑问，采购人将视同供应商理解并接受本项目全部条款。

十二、开标

1、开标时间：2018年10月11日09时00分。

2、签到时间：2018年10月11日08时30分至09时00分。

3、签到地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室

4、开标地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室

十三、投标截止日期：同开标时间。

1、响应文件必须在投标截止时间前派人送达至指定的投标地点。

2、在投标截止时间以后送达的响应文件，采购人不予受理。

十四、响应文件送达地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室

十五、成交结果公示：成交结果确定后予以公示。成交单位因自身原因放弃成交资格的，将视情况承担相应赔偿及法律责任，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参与东北石油大学 项目竞争。

十六、投标有效期：自供应商领取招标文件之日起至开标后30日止。

十七、本文件由黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司负责解释。

解释顺序：项目公告、招标文件、预备会纪要、变更通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

本项目招标文件发出后，如有变更，我单位将以书面形式或通过指定网络媒体告知所有参与本项目投标的供应商。

十八、所有有合作诚意的供应商均可报名参加投标。

十九、本项目不接受联合体投标。

采购人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

联系人：李老师

联系电话：0459-6504562

采购代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室（黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602）

联系人：侯女士

联系电话：0459-8972049

第二部分：项目需求

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 2 | 031001002010 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 90 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 3 | 031001002011 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 56.3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 4 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 51 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001002012 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 176.3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 6 | 031001002013 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 133.3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001002014 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 26.3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 8 | 031001002015 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 13.2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 9 | 031001002016 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:焊接钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:Z41H-16C DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 11 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:Z41H-16C DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 12 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:调节阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:Z41H-16C DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:Z41H-16C DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:Z41H-16C DN40 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级: DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级: DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 18 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级: DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级: DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他：按设计要求 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:除污器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 4.其他:按设计要求 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称：法兰 2.规格、压力等级:DN80 3.其他:按设计要求 |  | 副 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 23 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.其他:① 包含管道穿楼板或墙时的钻孔、打眼等费用。 ② 包含钻孔、打眼后楼板或墙体的恢复（按原样恢复）。 ③ 包含钻孔、打眼处吊顶、地面、墙面等因此项施工造成的破坏与恢复，破坏处必须恢复至原样。 ④其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 24 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.其他:① 包含管道穿楼板或墙时的钻孔、打眼等费用。 ② 包含钻孔、打眼后楼板或墙体的恢复（按原样恢复）。 ③ 包含钻孔、打眼处吊顶、地面、墙面等因此项施工造成的破坏与恢复，破坏处必须恢复至原样。 ④其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 25 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.其他:① 包含管道穿楼板或墙时的钻孔、打眼等费用。 ② 包含钻孔、打眼后楼板或墙体的恢复（按原样恢复）。 ③ 包含钻孔、打眼处吊顶、地面、墙面等因此项施工造成的破坏与恢复，破坏处必须恢复至原样。 ④其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 26 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.其他:① 包含管道穿楼板或墙时的钻孔、打眼等费用。 ② 包含钻孔、打眼后楼板或墙体的恢复（按原样恢复）。 ③ 包含钻孔、打眼处吊顶、地面、墙面等因此项施工造成的破坏与恢复，破坏处必须恢复至原样。 ④其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 27 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.其他:① 包含管道穿楼板或墙时的钻孔、打眼等费用。 ② 包含钻孔、打眼后楼板或墙体的恢复（按原样恢复）。 ③ 包含钻孔、打眼处吊顶、地面、墙面等因此项施工造成的破坏与恢复，破坏处必须恢复至原样。 ④其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 28 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.其他:① 包含管道穿楼板或墙时的钻孔、打眼等费用。 ② 包含钻孔、打眼后楼板或墙体的恢复（按原样恢复）。 ③ 包含钻孔、打眼处吊顶、地面、墙面等因此项施工造成的破坏与恢复，破坏处必须恢复至原样。 ④其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 29 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.其他:① 包含管道穿楼板或墙时的钻孔、打眼等费用。 ② 包含钻孔、打眼后楼板或墙体的恢复（按原样恢复）。 ③ 包含钻孔、打眼处吊顶、地面、墙面等因此项施工造成的破坏与恢复，破坏处必须恢复至原样。 ④其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:型钢支架 2.其他:按设计及规范要求 |  | kg | 53.01 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 31 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架防腐 2.除锈级别:涂刷底漆前必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑和焊渣等 3.涂刷遍数、漆膜厚度:明装时刷一道防锈底漆，若安在潮湿房间（如卫生间等）或暗装时，防锈底漆应为两道，外刷两道白色调和漆。 |  | Kg | 53.01 |  |  |  |  |
| 32 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道防腐 2.除锈级别:涂刷底漆前必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑和焊渣等 3.涂刷遍数、漆膜厚度:明装时刷一道防锈底漆，若安在潮湿房间（如卫生间等）或暗装时，防锈底漆应为两道，外刷两道白色调和漆。 |  | M2 | 139.67 |  |  |  |  |
| 33 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉壳 2.绝热厚度:厚度为：敷设在地沟内及直埋的采暖管道管径大于DN32的，厚度为40mm，否则为35mm；外门附近明装采暖管线做保温.保温层厚度40mm. |  | m3 | 3.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 34 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 2.层数:2层 |  | m2 | 98.56 |  |  |  |  |
| 35 | 031201006002 | 布面刷油 | 1.布面品种:玻璃丝布 2.涂刷遍数、漆膜厚度:沥青漆一遍 |  | m2 | 49.28 |  |  |  |  |
| 36 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:地热采暖 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-De90 4.连接形式:热熔、电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 22.9 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 37 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:地热采暖 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-De75 4.连接形式:热熔、电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 24 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 38 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:地热采暖 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-De63 4.连接形式:热熔、电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 29 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 39 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:地热采暖 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-De50 4.连接形式:热熔、电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 24 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 40 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:地热采暖 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-De40 4.连接形式:热熔、电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 114.6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 25 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 41 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地热采暖 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-De32 4.连接形式:热熔、电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:① 包含新旧管道接头、新建管线与原干管或支管的连接。 ② 包含管道接头处施工所需的破坏、恢复等一切所需项目。 ③ 包含管道安装时需拆除、破坏原建筑地面、墙面、棚顶、吊顶等，破坏处必须恢复至原样。 ④ 包含管道安装时需绕行、移动室内物品等事项。 ⑤ 其他未尽事宜，按施工规范及校方要求。 |  | M | 37.8 |  |  |  |  |
| 42 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:普通土 2.其他:进户处结合设计要求及现场实际情况，按施工规范及校方要求施工 |  | m3 | 12.9 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大学生活动中心一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  | 标段：东北石油大学(大学生活动中心)一层埋地采暖干线改造工程 |  |  |  |  | 第 26 页 共 26 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 43 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.其他:进户处结合设计要求及现场实际情况，按施工规范及校方要求施工 |  | m3 | 12.9 |  |  |  |  |
| 44 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.进户处破坏及恢复 2.其他：进户处结合设计要求及现场实际情况，按施工规范及校方要求施工（运距按校方要求） |  | m3 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.破坏室内地砖地面，施工后原样恢复 |  | m2 | 85.2 |  |  |  |  |
| 46 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

施工要求

1、工程名称：东北石油大学大学生活动中心一层埋地采暖管线更换工程。

2、工程概况：水电到位，能满足施工要求。

3、标段划分：一个标段。

4、项目投资：概算投资：13.7万元，招标控制价：12.0万元。

5、企业资质及人员业绩要求：

资质要求：建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级以上企业；

人员要求：与本工程相配套的项目建造师及暖通专业技术人员各一人；

业绩要求：近三年承担过3项及以上相同或类似工程以上业绩的工程施工。

6、施工要求

1）、按“大庆石油学院新校区 大学生活动中心”图纸（原施工图）的一层埋地干线管径及路由进行更换。

（1）、散热器系统埋地管线由地下改为地上敷设。

（2）、地热采暖系统埋地管线由钢管改为PPR管道按原管线路由敷设。

2）、原有埋地管线不拆除。

3）、过门处散热器系统干管，按规范防腐处理后直埋地下。

7、现场踏勘及图纸

1）、投标人应在投标前必须按要求进行现场踏勘（联系人：李科长，联系电话0459-6507746,13936776688），核实情况，费用自理；投标人踏勘现场与否，均视为对其工程场地和相关的周边环境已踏勘核实，因工程场地和相关的周边环境导致的责任或损失，投标人自负。

2）、投标人应在投标前对所有施工图及工程量清单进行审阅，如有异议或与现场实际不符等，需在开标前2日以书面材料提出，由招标人组织相关专业人员进行答疑；否则，均视为投标人已在报价中已考虑，并包含在综合单价内，对本项目工程量清单没有任何异议。

因施工拆除或破坏的部分，需恢复原样。拆除材料运至校资产处指定位置堆放，看护。招标单位不回收的材料、建筑垃圾由乙方自行考虑运距运出学校。

8、工期要求：2018年10月15日竣工。

9、维修、改造施工时要做好室内设施、设备的成品保护，费用在投标时自行考虑。

10、质量标准：合格，工程完工后，经学校有关部门验收合格后，进行决算。

11、质保期：按国家及省市的相关定执行，自验收合格之日起两年，质量保证金为合同金额的5%。

12、其它未尽事宜按照双方合同约定，执行国家现行法律法规。

第三部分：响应文件

一、响应文件计量单位：除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、原件（样品）检验登记表

| 须携带原件至开标现场。供应商须将各种证书资料原件有序地摆放在工作人员指定位置。评审委员会将以供应商按要求摆放在指定位置的原件为评审依据，供应商退出会场后不允许再向评审委员会补充任何原件。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原件内容： | 营业执照 | 评审标准 | 提供参与本项目投标供应商有效的营业执照原件。 |
| 原件内容： | 安全生产许可证 | 评审标准 | 提供参与本项目投标供应商有效的安全生产许可证原件。 |
| 原件内容： | 人员证件 | 评审标准 | 本项目要求人员2人，其中建造师1人（提供建造师二级注册证原件及安全生产考核证原件）、技术负责人1人（提供暖通专业中级（含中级）以上职称证书原件）。 |
| 原件内容： | 业绩要求 | 评审标准 | 近三年承担过3项及以上相同或类似工程以上业绩的工程施工。具体以施工合同原件为准。 |
| 原件内容： | 投标保证金 | 评审标准 | 提供投标保证金收据或担保函原件 |

以上特别标注原件（除投标保证金外）必须带至开标现场，复印件均应装订在响应文件中，并在复印件上加盖公章，注明“与原件一致”字样，以示负责。如原件不能带到现场，投标单位可出具与原件具有同等法律效力的经公证机关公证的复印件，或该证书资料原出具机关出具的证明其有效的文件原件，或该证书资料在有效期内的复印件加盖原出具机关的印章。（必须响应，否则投标无效）

供应商开标时必须携带授权委托书（或法定代表人资格证明书）、与会人员身份证、投标保证金收据原件，无需密封，开标时核验使用。

三、响应文件组成

| 1、必要性条款 |  |
| --- | --- |
| 评审项目： | 必要性条款（必须提供，否则投标无效。） |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 营业执照 | 提供参与本项目投标供应商有效的营业执照（要求具有符合本次招标内容的经营范围）。 |
| 资质证书 | 提供建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质证书 |
| 安全生产许可证 | 提供参与本项目投标供应商有效的安全生产许可证原件。 |
| 人员证件 | 本项目要求人员2人，其中建造师1人（提供建造师二级注册证及安全生产考核证）、技术负责人1人（提供暖通专业中级（含中级）以上职称证书）。 |
| 业绩 | 近三年承担过3项及以上相同或类似工程以上业绩的工程施工。具体以施工合同原件为准。 |
| 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人身份证原件（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效； |
| 法定代表人或授权代表身份证 | 参会的法定代表人身份证复印件或授权代表身份证复印件装订在投标文件中，身份证原件带至开标会场。 |
| 承诺书 | 报价承诺书 |
| 诚信竞争承诺书 | 诚信竞争承诺书 |
| 投标保证金 | 投标保证金收据 |

四、投标内容填写说明

1、投标书按统一格式填写。

2、全套响应文件应按顺序装订成册，否则投标无效。纸型为A4纸，并在首页列出目录。

3、响应文件用纸规格及字体、字号等应与招标文件保持一致。

五、响应文件附件的编制及编目

1、响应文件附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、响应文件附件可以包含以下内容：

⑴产品主要技术数据和性能的详细描述。

⑵产品制造、验收标准。

⑶其他。

六、响应文件的有效期

1、自开标日起30天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，履约保证金的有效期相应延长，这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

七、响应文件的签署及规定

1、组成响应文件的各项资料均应遵守本条。

2、供应商应填写全称，同时加盖印章。

3、响应文件必须由法定代表人或授权代表签署。

4、响应文件一式三份。其中正本一份，副本二份，以正本为准。

5、正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

6、响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

八、响应文件的修改和撤回

1、投标以后，如果投标供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购人者，采购人可以予以接受。但不退还响应文件。

2、投标供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改响应文件”（并注明招标编号）和“开标时启封”字样。

3、撤回投标应以书面的形式通知采购人。撤回投标的时间以采购人收到为准。

九、响应文件格式

本项目招标文件规定了响应文件格式的，应按该格式制定响应文件，见“第五部分：响应文件格式”。

第四部分：投标方须知

Ⅰ  一般规定

一、合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购采购法》及国家相关的法律、法规。

二、投标费用：无论招标、开标、评标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用、损失及风险。

三、参加预备会或开标会注意事项

所有对本项目有合作诚意的供应商均可参加投标。供应商派代表参加开标会议，每家供应商到会人数不得超过3人，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表应持本人身份证参加会议。应自带钢笔、碳素笔、计算器或其他必备品参与。注意事项：

（1）按规定时间参加预备会或开标会，否则，责任自负。

（2）休息等候期间，必须到投标等候区休息等候。

本项目将通知供应商进入会议室参加相关采购进程，在开标期间供应商必须到指定的休息区休息等候，不得擅自离开。否则，供应商自行承担由此产生的一切后果。

（3）要遵守投标等候区管理制度的要求。如：禁止吸烟、禁止大声喧哗，不允许在走廊里逗留，不允许在开标区及走廊内接打手机，未获邀请不得擅自进入开标区等。如有上述行为，经劝阻无效的，取消其投标资格。

Ⅱ  招标文件

一、招标文件

1、招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2、投标方应详细阅读招标文件的全部内容，承认并履行招标文件的各项规定，按招标文件的要求提供响应文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

二、招标文件的修改

1、在投标截止时间前，招标方可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

2、对招标文件的修改，将以书面的形式或通过指定网络媒体告知已领取招标文件的每一投标方，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3、为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正响应文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标方。

4、招标方推迟投标截止时间时，将以书面的形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新截止期的约束。

Ⅲ  开标及评标

一、开标

1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标会议在监督单位的监督下由采购人或采购代理机构组织并主持，评标委员会成员、采购人代表及有关工作人员参加。

2、投标方派代表参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人参加会议的应持法定代表人资格证明书及本人有效身份证原件、授权代表参加会议的应持法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证原件。

二、评标

（一）采购人根据招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的响应文件进行评审和比较。

（二）评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在项目预算范围内考虑以下因素：

1、产品质量、技术方面。

2、投标者的资信情况和履约能力。

3、其他。

（三）评标过程保密

1、开标后,直到授予投标方合同止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

2、在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（四）初审

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（五）投标的澄清

1、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的报价及其他实质性内容。

2、必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方法定代表人或授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

3、与招标文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能、数量、交工日期、售后服务或限制了买方权利等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标方将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

三、成交条件：

1、响应文件符合招标文件要求。

2、有执行合同能力。

3、保证质量、保证交工日期。

Ⅴ  废标条件、投标无效条件

一、在招标采购中，出现下列情形之一的，废标：

1、符合专业条件的投标方或者对招标文件作实质响应的投标方不足三家的，经采购监督部门批准可以继续进行的情形除外。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

二、出现下列情况之一的，响应文件无效。

1、响应文件未对招标文件做出实质性响应的；

2、响应文件未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

3、响应文件逾期送达；

4、投标供应商法定代表人或授权代表未参加开标会或参加开标会议迟到的或授权代表未持法人授权委托书参加开标会议的；

5、投标报价与招标文件规定的范围不符的；

6、违反开标及评标现场及开标等候区管理规定的；

7、其他按政府采购法及本招标文件规定的投标无效条件。

三、投标方有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与采购人、其他投标供应商、采购代理机构或者评标委员会恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向采购人或采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、其他严重违反招投标程序的行为。

Ⅳ  授予合同

一、最终审查

1、最终审查的对象是招标项目的成交供应商，最终审查的内容是对成交供应商的投标项目的全面情况作进一步的审查。

2、如审查结果预成交供应商不符合成交条件，则延续排序第二的预成交人或该项目重新招标。

二、招标供应商在授标时有变更数量的权利

在向投标供应商授予成交通知书时，采购人有权依据经批准的需求，调整、变更采购数量。

三、采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利

为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标供应商成交的权利。

四、成交通知

1、在投标有效期内，采购人以书面形式通知所选定的成交供应商。

2、成交结果确定后，成交结果将在网上公告。

五、签订合同及合同必备条款

成交方应按成交通知书规定时间、地点与采购人协商签订成交合同，成交合同不能违背招标内容。成交方与采购人签订的合同必须包含以下条款：

1、本合同条款、质询澄清单、招标文件及相关的补充文件、响应文件均为该本合同组成部分。上述文件内容不一致的，以排序在前者为准。

2、履约保证金：按招标文件规定执行。

3、卖方应保护买方在使用该货物或其他任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和经济责任。

4、付款方式：同“招标书”。

5、仲裁方式

⑴双方协商解决；⑵向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；⑶项目所在地人民法院提起诉讼。

6、违约责任：双方约定

7、不可抗力：

⑴在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方可协商延期或终止合同。

⑵不可抗力发生后，应立即通知对方。并提供有关部门权威机构出具的证明材料。

8、合同样本

合同编号：NEPUFS

采购计划编号：FS

黑龙江省政府采购工程类合同

采购单位（甲方）：  东北石油大学

承包单位（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规和规章等规定，按照招标文件和中标供应商投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程承包范围：

5、合同工期：本工程自2012年1  月 11日开工，于2012年2 月10 日竣工。合同工期总日历天数  天。

6、质量标准：  质量符合国家标准或相关标准,各分部分项必须达到优良 。

7、合同价款（人民币）大写：    元整  小写：  0.00元整。

8、合同签订地点：东北石油大学

第二条  甲方权利和义务

1、开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 6份，并向乙方进行图纸会审和现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需水源、电源等施工条件，并说明使用注意事项，施工中使用的水费、电费在结算时予以扣除。提供存放所用材料的场地。办理施工所涉及的应由甲方办理的消防等申请、批件手续或委托乙方代办理，所需费用由甲方承担。

2、指派         为甲方驻工地代表，负责对本工程质量、材料、工程进度等合同履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如乙方施工中存在质量问题，经甲方代表指出后不改正的，甲方有权责令停工，严重的停止执行合同。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第三条  乙方权利和义务

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，提供施工组织设计、施工方案和施工进度计划， 5 天内交甲方审定。办理施工所涉及的应由乙方办理的工程质量检测等报批手续和支付费用。

2、本工程项目班子成员包括： 、    、     、    、     。其中项目经理姓名：        、级别：        、职务（职称）：         ，技术负责人姓名：      、职称：       。项目经理和技术负责人为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目班子成员必须与投标文件相符。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供甲方签字认可的工程量变化清单。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

5、施工中未经有关部门批准和甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程设施和工程成品进行保护。

7、隐蔽工程必须经甲方检查同意后方可进行下一步施工。

8、工程质量达不到国家规定的标准，乙方应拆除或重新施工，直到符合标准为止，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。

第四条  材料供应

1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号和《财政部国家环保总局联合印发关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号文件规定，本工程项目所用材料设备应符合节能环保要求，尤其是胶粘剂、涂料等产品必须是国家认可的环境标志产品认证机构认证的环境标志产品。

2、乙方负责采购的材料设备，应按标准与规范、设计要求和其它技术要求采购，并提供产品合格证明，对材料和设备质量负责，承包人采购的材料设备与设计要求、标准与规范不符时，应按甲方要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，乙方承担由此发生的费用，工期不顺延。

3、乙方采购的材料设备，检验费包含在材料设备价格中。

第五条  工期保证

1、乙方严格按照本合同要求，保证该工程按时竣工。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，提前竣工费用不计。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因甲方责任，未按约定时间完成工作，影响工期，工期可顺延。

5、因甲方原因增加工程量，工期可顺延。

6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第六条  工程质量和验收

1、乙方必须保证本工程质量，并按相关规定，办理工程质量检测手续，向甲方提交工程质量报告。

2、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）等国家制订的施工及验收规范为本工程质量评定验收标准。

3、乙方应及时通知甲方对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收，并做好验收记录。如不及时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

4、工程竣工7日内，乙方向甲方提交工程验收申请，约请甲方和有关部门对本工程进行验收。甲方接到验收通知后，可采取全面验收和抽检验收方法组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方不能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，看管费用和相关费用由乙方承担。如甲方在验收过程中发现存在质量问题，应在验收后五日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7日内及时予以解决。造成工程顺延由乙方承担责任。

5、乙方提供竣工资料和验收报告的时间为： 实际竣工日期起15个工作日内。

6、在验收过程中如果发现乙方有违约情况，甲方责令乙方限期按合同整改，整改合格日期作为最终完工日期。

第七条  付款方式和结算

1、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

2、工程结算形式。固定价格形式竣工结算，按中标价格结算，超出部分甲方不予承认。如乙方在施工过程中出现特殊情况，在征求甲方同意的情况下可以适当调整，但不论工程内容或工程量如何调整，工程结算时保证不能超出中标价格。

3、工程竣工结算：工程竣工验收后乙方向甲方提交工程结算书和其他有关工程资料，并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料20个工作日内提出审计意见，甲乙双方在不超出中标价格并共同认可的审计额为本工程项目的结算总额。

第八条　履约保证金、质量保证金

1、乙方在签订本合同前，按合同总金额 5%的比例向甲方提交履约保证金。项目验收合格后，乙方所提交的履约保证金自动转为质量保证金，在质量保证期过后无息返还。

2、因乙方不能完成合同义务而蒙受损失的，履约保证金作为违约金的一部分用于补偿给甲方；如造成的损失超出履约保证金的，甲方有权向乙方追偿损失并终止合同。

第九条 工程保修及售后服务承诺

1、根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程保修办法》，经协商一致，本工程质量保修期为自验收合格之日起三年。

2、质量保修期内，甲方发现质量缺陷的，及时通知乙方，乙方应在收到通知7日内派人修正；发生紧急抢修事故的，乙方应接到通知后立即到达事故现场抢修。如果乙方未能在规定的时间内修正某项质量缺陷，甲方可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由乙方承担。同时乙方承诺做到以下几点：

（1）服务于客户，对于客户的反馈意见及时跟踪、落实。

（2）设有服务专用的电话，定期电话随访客户，电话是：

（3）接受客户投诉，热情及时的给予解释，直至客户满意为止。

3、质量保修期间，由于甲方使用不当造成的问题，乙方负责维修，甲方负责支付人工和材料费用。质保期外，长期服务、终生负责维修、只收成本费。

4、乙方提供的服务承诺和保修期责任等其它具体约定事项见投标文件。

第十条  安全生产和文明施工

1、乙方建立健全的安全生产、文明施工制度，完善安全生产、文明施工条件，严格按照安全文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消防事故隐患，乙方对工程的安全施工负责，并应及时如实报告安全事故，由承包人造成的安全事故，由承包人承担相应的责任和费用，工期不予顺延。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑工程施工安全技术操作规程》、《建筑工人安全技术操作规程》和其他相关的法规、规范。

3、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

第十一条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、 合同执行中，如有特殊情况需修改或补充合同内容的，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十二条  违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因延期开工或停工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方全额工程款0.1%违约金。

2、由于甲方提供或确定的材料、设备质量不合格而影响本工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

4、甲方未办理验收手续，提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

5、由于乙方原因逾期竣工，乙方应补偿甲方因逾期竣工所造成的损失。每逾期一天，乙方支付甲方全额工程款0.3%违约金。

6、由于乙方原因造成本工程质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，并负责因此造成的全部损失。

7、乙方应妥善保管甲方提供的材料、设备和现场堆放的物品及工程成品，如保管不当造成损失，乙方应照价赔偿。

8、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切责任。

10、乙方拒不执行保修期责任和服务承诺，甲方有权扣除全部质量保证金，并追究乙方违约责任。

11、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，按规定程序办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的全部经济损失。

12、其他违约行为按违约额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可采取向人民法院诉讼的方式解决。

第十四条　合同文件组成

1、招标文件；2、投标文件；3、质询澄清单；4、评标记录；5、成交通知书。

第十五条  合同生效及其他

1、 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字，加盖单位合同专用章后生效。

2、双方同意本合同条款、质询澄清单、招标文件及相关的补充文件、投标文件等均为本合同组成部分。上述文件内容不一致的，以排序在前者为准。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。合同内容如遇国家法律、法规及政策另行规定，从其规定。

第十六条  本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方：东北石油大学                        乙方：

地址：大庆市高新技术开发区                地址：

学府展路99号

法定代表人：                              法定代表人：

授权委托代理人：                          授权委托代理人：

项目负责人：                              电话：

电话：0459-6504562                        传真：

传真：0459-6504293

开户银行：中国银行股份有限公司           开户银行：

大庆学苑支行

账号：  170230791055

年   月   日                           年   月   日

第五部分：响应文件格式

承诺书

我单位郑重承诺：我单位同意按照招标文件规定的投标报价参与投标，并完全按照招标文件中给定的工程量、工期、质量要求等全部要求进行施工。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：            联系电话：

年   月   日

诚信竞争承诺书

1、诚信竞争，不退标。我公司已清楚本项目的基本要求和时间安排。已确定有时间及实力参与全部过程，不擅自退出。

2、诚信竞争，不弃标。我公司承诺一旦被确定为预成交或成交供应商，将承担起相应的责任和义务，不轻言放弃。

3、诚信竞争，不围标。我公司承诺独立自主依法合规参与竞争、不陪标、不串标、不围标。

4、诚信竞争，不虚妄。不提供任何虚假资料，不妄言，不妄行。

5、诚信竞争，不违时。不违反各项时间安排，在法定时限及规定时间内提出书面质疑或疑问或主张其他权利。

6、诚信竞争，不误解。正确理解全部招标或谈判过程的全部文件内容及做法，不因误解引发争议。

7、诚信竞争，不违约。遵守各个环节的规定，不违背。如果成交，将履行好合同义务和责任，不违约。

8、诚信竞争，不逾矩。不违规矩、不违法度。不违反政策文件等规定。

9、诚信竞争，不变更。我公司将派本公司员工作为授权代表或由我公司法定代表人代表本公司依法参与竞争，不更换授权代表。如有特殊情况，授权代表不能参与，我公司法定代表人将亲自参与。

上述承诺，如有违背任何一项，我公司愿意接受东北石油大学依法行政处罚，愿意接受记入不良行为记录名单1次。累计记入不良行为记录名单3次及以上的，承诺半年内不再参与东北石油大学相关采购项目的招投标活动。同时，接受在一年内不能被推荐为诚信供应商的处理。

我公司申请参与                        项目的竞争。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：            联系电话：

年   月   日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

该同志系我单位的法定代表人。负责我单位参加的本项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称：（盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托书

致：          （采购人）

本授权书声明：（法定代表人姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（授权代表职务和姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关       项目的公开招标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

授权代表无转委托权。

我单位承诺如下：

1.该授权代表已在我单位工作满一年。

2.法人代表签字为我单位法定代表人亲笔签名。

3.如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）                        法定代表人：（亲笔签字）

签发日期：     年    月    日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与东北石油大学采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表：（亲笔签字）

年   月    日

说明：

1．授权代表必须在供应商本单位工作满一年，且供应商只能授权1人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2.法定代表人签字必须为本单位法人亲笔签名，不得由其他人员代签。否则，投标无效。

3.授权代表在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与东北石油大学其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

4.授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

相关项目合同或主要业务情况一览表

金额单位：元

| 用户名称 | 地址 | 联系人、联系电话 | 项目名称 | 项目类型 | 数量 | 金额 | 项目起止时间 | 合同价格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月

注：本表可按同格式扩展。

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的            项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、报名参与投标后又退出投标的，给该项目的正常进行带来损失及影响的；

2、开标后在投标有效期间，投标方撤回其投标文件的；

3、成交方不按标书规定签约，不交合同履约保证金的；

4、提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

5、与采购单位、其他投标方或者采购机构恶意串通的；

6、预成交单位因自身原因放弃预中标资格的；

7、招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至合同签订生效之日止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在5个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：

年     月      日

政府采购履约担保函（项目用）

编号：
                   （采购人）：
鉴于你方与               （以下简称供应商）于    年   月   日签定编号为      的《        政府采购合同》（以下简称业主合同），且依据该合同的约定，供应商在    年 月  日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的；
（3）政府采购合同中约定的其他条款。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的 %数额为人民币          元（大写          、即主合同履约保证金金额）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后止。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
2.我方收到你方的书面索赔通知书及相应证明材料，在5个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该向修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与供应商达的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协议解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：

年   月   日