东北石油大学土木学院实验仪器设备采购项目-第二次

竞争性谈判公告

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受东北石油大学对东北石油大学土木学院实验仪器设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎有能力的供应商报名参加。

一、项目名称：东北石油大学土木学院实验仪器设备采购项目

二、项目编号：NEPUFS18027

三、采购方式：竞争性谈判

四、招标控制价：121,000.00元，参与竞争供应商投标报价超出招标控制价的投标无效。

五、采购内容：土木学院实验仪器设备采购。具体要求详见附件一。

六、交货期：中标后1个月内供货安装调试完毕且验收合格并交付使用。

七、质保期：一年

八、质量要求：符合国家相关标准及东北石油大学具体要求。

九、供应商资格条件

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

- 具有有效的《营业执照》副本（要求具有符合本次招标内容的经营范围）；

- 投标单位需提供有效关于运动粘度计、恒温培养摇床、生化培养箱、鼓风干燥箱同类供货业绩三份，具体以签订的合同原件为准。

- 投标单位需提供有效关于图形工作站同类供货业绩一份，具体以签订的合同原件为准。

- 投标单位需提供有效关于数据采集器同类供货业绩一份，具体以签订的合同原件为准。

- 如法定代表人不能开标会议的，需委托代理人参加。并提供自本竞争性谈判公告发出之日起由劳动和社会保障部门出具的投标供应商为授权委托代理人缴纳社会养老保险的证明材料。

注：

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不接受进口产品。

3、投标语言：中文。

4、参加本项目投标的不同投标人之间不得存在以下情形之一：

（1）彼此存在投资与被投资关系的；

（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

（3）彼此的法定代表人为同一人。

十、投标须知

1、公示开始时间：2018年11月22日

2、购买竞争性谈判文件方式及时间：

潜在供应商请于2018年11 月22日至2018年11月26日（法定节假日除外），每日上午8时至11时，下午13时30分至17时30分（北京时间）在黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司进行购买竞争性谈判文件，逾期不予受理。文件售价200元（不含税），售后不退。

4、开标时间：2018年11月30日14时。

十一、成交人领取成交通知书前，需向招标代理机构缴纳招标代理费壹仟伍佰元整（不含税），否则成交通知书不予发放，由于延迟领取成交通知书导致的后续事宜由成交单位自行负责。

十二、联系方式

采购人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

联系人：李老师   周老师

联系电话：0459-6504562，0459-6504293

采购代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司（黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602）

联系人：侯女士

联系电话：0459-8972049

东北石油大学

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2018年11月21日

附件一

项目需求

| 序号 | 商品名称 | 规格及详细的技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动粘度计 | 仪器具有温度控制器、智能计时、自动计值、可选配多种毛细管的功能；具双层恒温玻璃浴；防高温防水低噪音搅拌电机系统；节能低耗高亮度照明系统；控温精度：±0.01℃ | 1 |
| 2 | 恒温培养摇床 | 电源 AC220V 50HZ 振荡频率 40~300 rpm 振幅 20mm 控制器 液晶控制器 控温范围 RT+5～50℃ 温度分辨率 0.1℃ 输入功率 400W 托盘尺寸(mm) 350×350 外形尺寸 500×632×455 定时范围 1-99小时59分 | 1 |
| 3 | 生化培养箱 | 控温范围 0～60℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动度 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 温度均匀度 ±1.5℃（测试点为25℃） 电源电压 AC220V 50HZ 工作环境温度 +5～30℃ 输入功率 450W 内胆尺寸(mm)W×D×H 400×350×500 外形尺寸(mm)W×D×H 530×560×1080 载物托架（标配） 2块 定时范围 0～9999min | 1 |
| 4 | 鼓风干燥箱 | 电源电压 AC220V50HZ 输入功率 850W 控制范围 RT+10～200℃/RT+10～250℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度均匀度 ±3% (测试点为100℃) 恒温波动度 ±1℃ 搁板 2块 内胆尺寸（mm）W×D×H 340×325×320 外形尺寸（mm）W×D×H 620×440×490 定时范围 0～9999min 电源电压 AC220V50HZ 输入功率 850W 控制范围 RT+10～200℃/RT+10～250℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度均匀度 ±3% (测试点为100℃) 恒温波动度 ±1℃ 搁板 2块 内胆尺寸（mm）W×D×H 340×325×320 外形尺寸（mm）W×D×H 620×440×490 定时范围 0～9999min | 1 |
| 5 | 图形工作站 | intel C621芯片组、扩展槽： 2*CPU + 24*内存 + 4*3.5英寸硬盘、金牌6130*2颗、ECC DDR4 2666MHz 64G内存、512GSSD+4T硬盘、P4000 8G显卡、7个PCIe3.0插槽、4k显示器 | 1 |
| 6 | 数据采集器 | ·内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机 ·6 1/2 位（22 比特）内置数字万用表，每秒最多可以扫描 250 个通道 ·8 种开关和控制插入式模块可供选择 ·内置信号调理功能可以用于测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流；电阻；频率和周期 ·非易失存储器可存储 5 万个读数，可在断电时保持数据 ·每个通道都有 HI/LO 极限报警功能，以及 4 个 TTL 报警输出 ·支持 BenchVue 软件：BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试 ·40通道多路复用器 ·含电阻应变式传感器 | 1 |

注：1、以人民币报价。每轮投标报价均应一次报定。包含成本、制造、包装、运杂、安装、保管、利润、装卸、保险、人工、税金(含关税)、保修等相关费用。投标人在投标时应考虑上述及为完成本项目所发生的一切费用，直至供货安装完毕并验收合格交付使用。

2、成交单位成交后，按最终的报价总价另行向采购人提供投标报价明细表，列明产品的单价且合价必须与最终报价一致。