竞争性谈判文件

项目名称：东北石油大学第二批实验室小设备采购项目

项目编号：NEPUFS16041、 NEPUFS16052

招   标   人：          东北石油大学

法定代表人或

其委托代理人：                            （签字或盖章）

本项目负责人：                            （签字或盖章）

招标代理机构：     黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

法定代表人或

其委托代理人：                          （签字或盖章）

日期：2016年09月12日

目         录

第一部分：招标书---------------------------第3页

第二部分：项目需求-------------------------第7页

第三部分：投标文件-------------------------第17页

第四部分：投标方须知-----------------------第21页

第五部分：投标文件格式---------------------第25页

第一部分：招标书

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司授东北石油大学委托，对东北石油大学第二批实验室小设备采购项目进行竞争性谈判招标。

- 采购方式：竞争性谈判

- 标段划分：八个标段

三、采购内容：具体需求详见第二章“项目需求”。

四、简要说明：

（一）招标人：东北石油大学。

（二）招标控制价：一标段11.5万、二标段13万、三标段6.9万、四标段9万、五标段9万、六标段10万、七标段4.9万、八标段8.1万。参与竞争供应商投标报价超出招标控制价的投标无效。

（三）质量要求：满足国家、行业相关标准要求，符合东北石油大学要求。

（四）交货期限：2016年10月30日之前供货安装调试完毕且验收合格并交付使用。

（五）质保期：一年，各标段有特殊要求的按特殊要求规定质保（详见项目需求）。

（六）投标报价：每轮投标报价应一次报定，包含成本、制造、运输、利润、保险费、保管、人工、税金(含关税)等为完成本工作所产生所有相关费用。本项目招标代理费一标段壹仟柒佰贰拾伍元整（不含税）、二标段壹仟玖佰伍拾元整（不含税）、三标段壹仟零叁拾伍元整（不含税）、四标段壹仟叁佰伍拾元整（不含税）、五标段壹仟叁佰伍拾元整（不含税）、六标段壹仟伍佰元整（不含税）、七标段柒佰叁拾伍元整（不含税）、八标段壹仟贰佰壹拾伍元整（不含税）。由成交单位在开标会议结束后2个工作日内以现金形式支付给招标代理公司，否则中标通知书不予发放，由于延迟领取中标通知书导致的后续事宜由成交单位自行负责。

（七）评标方法：采用经评审的最低评标价法，所谓最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，经过多轮谈判确定最终合理价格的评审方法。本项目评标委员会享有定标权。本招标项目不一定接受最低报价的投标（投标单位根据招标文件要求进行多轮投标报价，若下浮率未达到预期标准，则招标人有权重新招标）。

（八）付款方式：项目验收合格后，由甲方自行结算。

（九）采购合同：成交方接到成交通知书后30日内与招标人签订合同，合同应包含东北石油大学合同必备条款。

四、招标文件领取方式：投标单位自行在网页下载。

五、投标保证金

（一）投标保证金金额：一标段2300.00元、二标段2600.00元、三标段1300.00元、四标段1800.00元、五标段1800.00元、六标段2800元、七标段900.00元、八标段1600.00元。投标保证金必须由参与本项目投标方从其单位基本账户转出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金（包括直接将现金存到保证金账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义代交，否则，投标无效。

投标保证金账户信息：

户  名：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

账  号：236000609018170075240

开户行：交通银行大庆分行开发区支行

并在投标文件2016年09月21日11时前，持①进账单原件及加盖财务专用章的复印件、②开户许可证原件及加盖财务专用章的复印件到黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处换取投标保证金收据，否则取消投标资格。（请投标单位掌握好投标保证金交纳时间，避免因投标保证金收据原件在投标文件递交截止时间前不能带至开标现场而被拒绝投标）（电话：0459-8997013）。

（二）未成交供应商应在中标通知书发出之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担。成交供应商应在政府采购合同签订之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还中标供应商的投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担（电话：0459-8997013）。

（三）发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

一）开标后在投标有效期间，投标方撤回其投标文件。

二）中标方不按本须知规定签订合同、不缴纳合同履约保证金。

三）提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的。

四）与招标人、其他投标方或者招标代理公司恶意串通的。

五）中标单位因自身原因放弃中标资格的。

六、申请退出投标程序及注意事项

（一）报名参与本项目投标的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果供应商报名投标或领取招标文件后因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间24小时前，以书面形式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单，半年内将不接受该供应商参与东北石油大学的招投标活动。

（二）书面提出退标申请，可到黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司办理退还保证金事宜。

（三）未按规定程序申请退出投标的，招标人将视情况做出相应处理。

（四）已经提出书面退出申请的供应商或擅自不参加本项目投标的供应商，不得再参与该项目后期的采购活动。

七、合同履约保证金

（一）开标会议结束后2个工作日内向招标人缴纳履约保证金，履约保证金金额为成交价格的5%。

（二）履约保证金缴纳方式：必须从中标企业基本账户上转出至招标人账户。

（三）招标人账户信息

户名：东北石油大学

开户银行：中国建设银行大庆东大支行

账号：23001664851050000326

（四）成交方如未按规定提交履约保证金，招标方有权取消其成交资格并没收投标保证金，由此给招标人造成损失的，则招标人有权追究其相关责任。

（五）履约保证金一律采取转账方式退还。

（六）发生下列情况之一，履约保证金将被没收：

一）将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将成交项目（或部分成交项目）分包给他人的。

二）拒绝履行合同义务、未能全面履行合同义务的或履行合同义务不当的。

八、答疑或质疑答复

（一）答疑主要就本招标文件进行答疑。

（二）如供应商认为本项目招标文件中含有倾向性或者排斥条款或有疑问需要书面解释的，请以书面加盖公章形式提出，我单位将以书面形式向所有取得招标文件的供应商予以答复。

（三）参与本项目的供应商必须在2016年09月18日16时前，将针对本项目的所有疑问或质疑一次性以书面加盖公章形式提出并提交至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，超过时限不再受理，由此造成的供应商对招标文件理解不透彻或不全面等而影响竞争质量的，责任由供应商自行承担。

（四）招标人将依据相关法规，对参与本项目的供应商提出的疑问或质疑在2016年09月19日16时前予以答复，必要时将组织答疑会进行现场答疑。供应商在答复文件或变更通知等发放后1小时内，可再次以书面加盖公章形式提出疑问或质疑，超过时限不再受理其他新增加问题。由此造成的供应商对答复或预备会纪要或变更通知等理解不透彻或不全面等而影响投标质量的，责任由供应商自行承担。

（五）参与本项目的供应商如认为招标评标过程和定标结果使自己的权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（法定代表人或授权委托人签字并加盖投标企业公章，注明联系方式）提出质疑（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司，地址：大庆高新区服务外包产业园A3-2-602，联系电话：0459-8972049），我单位将在3个工作日内作出答复。

（六）未书面签字、未加盖公章、未注明联系方式或匿名的质疑材料我单位不予受理。

（七）对所有有效质疑，招标人将组织专家组在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

（八）如供应商未在规定时间前对本项目提出质疑或疑问，我单位将视同供应商理解并接受本项目全部条款。

九、开标

1、开标时间：2016年09月21日14时00分。

2、签到时间：2016年09月21日13时30分至14时00分。

3、签到地点：大庆市行政服务中心四楼开标大厅。

4、开标地点：大庆市行政服务中心四楼开标大厅。

十、投标截止日期：同开标时间。

1、投标文件必须在投标截止时间前派人送达至指定的投标地点。

2、在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方不予受理。

十一、投标文件送达地点：大庆市行政服务中心四楼开标大厅。

十二、成交结果公示：成交结果确定后予以公示，公示后，成交单位因自身原因放弃成交资格的，投标保证金将被没收,并视情况承担相应赔偿及法律责任。

十三、投标有效期：自投标单位领取招标文件之日起至开标后30日止。

十四、本文件由黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司及东北石油大学负责解释。

解释顺序：项目公告、招标文件、变更（补充）通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

本项目招标文件发出后，如有变更，将以书面形式或通过指定网络媒体告知所有参与本项目投标的供应商。

十五、所有对本项目有合作诚意的投标方均可报名参加投标。

十六、本项目不接受联合体投标

招标人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术开发区发展路199号

联系人：周老师：0459-6504293、杨老师0459-6504562

招标代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江省大庆市高新区科技孵化器一期工程3号孵化器603

联系人：韩女士0459-8972049

第二部分 采购需求

采购需求

第一标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气成藏虚拟仿真实验教学软件 | 1 | 1、该系统以松辽盆地长垣为原型，可以虚拟仿真该盆地主要储层石油聚集成藏过程，开展相关模拟实验。 （1）模型应该能虚拟呈现长垣主要构造格局； （2）模型应该能虚拟呈现长垣主要的生储盖层位； （3）模型应该能虚拟呈现长垣主要的油气田； （4）模型应该能虚拟长垣各主要油气田形成过程； （5）实验模型具备教学和考试功能。 2、实验教学系统的开发需采用三维虚拟仿真技术来实现，发布采用B/S架构。完成的系统部署在一台服务器上，任意的授权PC机终端可通过网络对系统进行访问及使用。 3、搭建沉浸式虚拟现实交互环境，在基于投影的沉浸式虚拟现实显示系统中可通过外部设备与虚拟实验场景进行人机交互及进行沉浸式漫游。 4、开发的系统应该符合油气成藏及勘探理论知识，知识产权归东北石油大学完全所有，投标前和中标后应该与采购方保持技术沟通。 5、供应商应在投标前须与采购方进行充分的技术交流，在整个开发过程中须保持持续与采购方的沟通，随时接受采购方的检查，及时按照采购方要求进行开发和修改。 6、系统维护期1年，24小时内上门无偿服务。 |

第二标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速搅拌机（数显定时） | 1 | GJSS-B12K。四轴搅拌机；四台电机搅拌；四只盛液杯；工作电源：220V±5% AC，50Hz；额定功率：200W×4；空载转速：3000、4000、6000、8000、10000、11000、12000r/min；搅拌体积：350ml×4；定时范围：1～99分钟；环境温度：～40℃；环境湿度：10～85RH%。 |
| 2 | 六速旋转粘度计 | 1 | 数显式六速旋转粘度计，型号：ZNN-D6S；电源：220V±5% 50Hz；变速范围：3、6、100、200、300、600r/min；速梯：5. 10. 170、340、511、1022 S-1；测量精度：1-25 mPa·s±1 mPa.s（牛顿流体），25mPa·s以上 ±4% （牛顿流体）；粘度测量范围：牛顿流体0-300mPa.s，非牛顿流体1-150 mPa.s；剪切应力：0-153.3Pa。 |
| 3 | 高温高压失水仪 | 1 | GGS71-B型。电源：220V±5% 50Hz；功率：1000W；工作温度：室温至232℃；钻井液杯工作压力：7.1MPa；滤液接收器回压压力：0.69MPa；有效失水面积：22.6cm2；气源：氮气、二氧化碳气体（不含油、水等杂质）。 |
| 4 | 高压空气压缩机（30MPa) | 1 | 国厦牌；型号: GS-206A；压 力: 20/30MPa；排量:100 L/min；驱动：380V；功率: 3kw；噪声：< 78dB(A)；重量: 68KG；体积：89×46×60cm。 |
| 5 | 原油动态结蜡率测试仪 | 1 | 智能双回路原油动态结蜡率测试仪。型号：CS-OY-JL3000。智能双回路原油动态结蜡率测试仪符合SY／T6300－1997标准的要求，采用PLC控制技术自动完成系统的温度及流程控制。仪器模拟在实际生产过程中原油的动态条件，测定不同原油样品在一定温度条件和流动状态中的结蜡率，用以评价原油清防蜡剂和生物降蜡效果。 技术特点： ·采用液晶显示的人机对话操作，操作简单、控制稳定安全； ·结构合理、外形美观、辅助条件少、分析结束后处理简便； ·全流程模拟原油在实际生产过程中的动态条件； ·分析速度快（可双回路同时进行对比样的实验）； ·结合了不同区域用户检测条件和原油样品的性能，适用于各种粘度原油的检测； ·具备智能清洗功能，智能清洗仪为内置式，整机配套完善可靠。 技术参数： 电 源：AC220V±10% 50／60Hz；输入功率：4000W 样品容量：500～1200ml；温控精度：±0.5℃ 温控转换：转换速度0.5秒；温控范围：0～70℃ 环境相对湿度：50%～90% |

第三标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿贝折光仪 | 5 | 技术指标：1.测量范围：折射率：1.3000 – 1.7200 nD；糖度：0-95 %Brix；温度：0 – 99 °C；2.精确度：折射率：0.0002 nD；糖度：± 0.1 %Brix；3.分辨率：折射率：0.0001nD；糖度：0.1 %Brix；温度：0.1 °C |
| 2 | 泵送循环恒温水浴 | 5 | 技术指标：1.控温方式：数字控温；2.温度范围：室温～100℃；3.温度波动：±0.1℃；4.温度分辩率：0.1℃；5.泵流量：4L/min；6.总功率：≤1.6KW；7.内胆尺寸：260mm×290mm×210mm；8.开口尺寸：240mm×160mm |
| 3 | 恒电位仪 | 4 | 工作条件：1.电源电压：220V±10% 50HZ；2.环境温度：－5℃～40℃；湿度≤85%； 技术指标：1.恒电位范围：－1.9999V～1.9999V， ±2.000V～±4.000V连续可调；2.恒电流范围：－1.0000A～1.0000A分档±1A、±200mA、±20mA、±2mA、±200uA、±20uA、±2uA；3.最大输出槽电压：±20V、±30V；4.最大输出电流：±1A；5.参比探头输入阻抗：＞1012Ω |
| 4 | 蒸馏水器 | 3 | 技术指标：1.出水速度：20升/小时；2.具有漏电保护；3.水位不足自动断电；4.总功率：≤15KW；5.不锈钢外 |

第四标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实验室虚拟仪器套件 | 3 | 与Multisim 完全集成用于电路和电子学； 完全开放，可在LabVIEW 中自定义；LabVIEW与LabVIEW SignalExpress中使用Express VI 用鼠标点击进行配置平台特性； 用于第三方插入板卡的开放式体系结构； 高速USB 即插即用的连接方式； 在NI ELVIS II+ 上带有100 MS/s 选项的1.25 MS/s 示波器； 五位半隔离数字万用表； ± 15 V 与＋ 5 V 电源； 手动控制—函数发生器与可变电源； 带有可重置熔断保险丝的电路保护；教师可借助该平台的动手实践方法帮助学生掌握实验技能。NI ELVIS具有紧凑的组成结构，集成了12种实验室最常见的仪器，包括示波器、数字万用表、函数发生器、各种电源和波特分析仪。 学生可通过USB的即插即用功能将PC连接到这些测量仪器，以及在可拆卸原型板上搭建电路。NI ELVIS的这一配置专为包括模拟电路在内的各种课程进行测量而开发。 它包含：NI ELVIS II工作站（1.25 MS/s示波器）；NI ELVISmx驱动软件 ；可拆卸原型板 ；USB电缆和连接 ；教师还可升级至NI ELVIS II+系统，该系统包含一个100 MS/s示波器，具有更强大的测量功能。NI ELVIS II+ Hardware [For academicuse only] 780381-02；附件：包括编程器和配套导线；注意： 计算机5台：主板芯片Intel B75/Intel 酷睿i3 3240处理器/4G-DDR3 1600MHz内存/1TB 7200转硬盘/19.5寸LED宽屏显示器/集成1G显卡/集成千兆网卡/防水抗菌键盘/PS2/光电鼠标/USB/1000DPI/ WINDOWS 7专业版系统/黑色微塔式100V-240V 300W 机箱/三年有限保修及上门到桌安装验机。 |

第五标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列 | 2 | 1、产品接口：标准rj45网口一个，usb3.0母头多于一个 2、容量：支持5X6TB硬盘 3、材质：合金钢板 4、尺寸：266x155x218mm 5、功率150W 6、适用硬盘：3.5寸或SATAII或SATAIII 7、支持热插拔 8、安全认证：FCC/CE/ROSH认证 9、重量<2.4kg 10、支持windows，macos，智能电视以及安卓系统 11、自带无线网络 |
| 2 | 硬盘 | 10 | 1、产品接口：SATA3 2、容量：>3TB 3、硬盘转速: 7200转 4、尺寸: 3.5英寸 5、缓存容量: 64MB |
| 3 | 无极变速大功率小车床 | 1 | 1、床身回转直径：210mm 2、刀架回转直径：140mm 3、两顶尖距离：400mm 4、床身宽度：100mm 5、主轴孔径：21mm 6、主轴锥度：莫氏3号 7、变速级数：无极变速 8、转速范围：50-2500rpm 9、公制螺纹级数：10 10、公制螺纹范围：0.5-3mm 11、刀架工位：4 12、刀架托板最大行程：55mm 13、尺寸：470x390x840mm 14、含床脚 |
| 4 | 一次电光效应实验仪 | 1 | 光学导轨：800mm；高压电源：0～1000V连续可调；信号源（带音乐片）；激光器：6328A；4～20mm会聚透镜；硅光电池；仪器由测试支架、高压电源组成。 |
| 5 | 核磁共振实验仪 | 1 | 永久磁体：磁场强度大于0.5T，磁核直径65mm；中心磁场均匀度优于10-5；射频振荡频率：15～25MHz可调；共振信号幅度：氢核≥100mV氟核≥10mV； 扫场线圈：L=35mH，R=6Ω，扫场频率：f=50Hz； 探头：渗有硫酸铜的水样品和固体聚四氟乙烯样品，水样品用玻璃烧结封口，长期使用不会干涸。 |
| 6 | 激光李萨如图形演示仪 | 1 | 1、数字频率合成信号源,调节方便,图象稳定.在墙、屏上由激光演示李萨如图形，1:1、1:2、2:3、3:4、3:5、4：5。移相0-360度，最小移相2度，并可连续调节。 2、半导体激光器功率>6mW,红线激光束，波长650nm 3、输入电压：AC220610%,50Hz 4、功 耗：＜25W 5、工作温度：0-508C,80%RH 6、外形尺寸：350X260X150 7、重 量：3.6 kg |
| 7 | 激光监听实验仪 | 1 | 1、激光器，旋转平台、光通讯接收机，演示激光监听，定量半定量测量振动强度。可用于非接触测量振动幅度。2、铝质底盘，实验距离可达20米以上。3、接收信号可接入示波器供非接触测量研究。4、接收立柱>50cm 5、转盘式激光发支架，角度调节范围大于90度，激光器功率约3mW。 |
| 8 | 光电倍增管特性及微弱光信号探测实验 | 1 | （1）光电倍增管： 光谱响应范围185-870nm，阴极最小有效尺寸8x24mm，阳极脉冲上升时间2.2ns，电子渡越时间22ns （2）安全防护机箱：光、电隔离分舱设计，外表面蓝色烤漆美观处理，内表面黑色吸光漆面处理，一体式铝合金底座板牢固稳定； （3）光源：红绿蓝三芯LED，功率30mW； （4）光分隔组件：平均光透过率0.5% （5）波形信号分析器：进口泰克品牌TDS1002C （6）精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； （7）光学元件：BK7 A级精密退火材料、焦距±2%、直径-0.2mm、中心偏差3′、光圈1-5；局部误差0.2-0.、面粗糙度60/40（Scratch/Dig）、氟化镁增透膜镀膜、有效孔径90%； |
| 9 | 彩虹全息实验 | 1 | （1）激光光源：半导体激光器，波长650nm，功率10mW； （2）扩束组件：Φ6，f=-9.8，含镜架； （3）透镜及镜架：Φ50.8，f150，含镜架； （4）反射镜及镜架：Φ25.4，含镜架； （5）狭缝组件：含支架； （6）可控分光比分光组件：光强比T:R=1:1-10:1@450~650nm 45°入射； （7）快门及控制器：Φ5mm；无线遥控，线控，精度1ms，最多支持三路同时使用，可编程； （8）精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′； （9）光学元件：BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3′，光圈1-5；局部误差0.2-0.5，面粗糙度60/40（Scratch/Dig），氟化镁增透膜镀膜，有效孔径90%； |
| 10 | 电脑椅 | 8 | 1、靠背：环保透气网布 2、 坐垫：加厚原生高密度海绵 3、扶手：升降 4、 颜色：橙色 5、底盘：加厚制钢制防爆板 6、气压棒：经过SGS认证 7、五星脚：钢制五星脚 8、包装尺寸：910*700*400 9、轮子：350抛光铝合金脚 10、功能：升降、旋转、后躺 符合人体工学 11、头枕：网棉头枕 12、网布：颐达网布 13、机构：双杆操控防爆机构 |
| 11 | 电脑椅 | 9 | 1、靠背：环保透气网布 2、 坐垫：加厚原生高密度海绵 3、扶手：升降 4、 颜色：黑色 5、底盘：加厚制钢制防爆板 6、气压棒：经过SGS认证 7、五星脚：钢制五星脚 8、包装尺寸：910*700*400 9、轮子：350抛光铝合金脚 10、功能：升降、旋转、后躺 符合人体工学 11、头枕：网棉头枕 12、网布：颐达网布 13、机构：双杆操控防爆机构 |

第六标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Altera DE2-115 教育开发平台 | 30 | 114,480 logic elements (LEs) ； EPCS64 配置芯片； 128MB (32Mx32bit) SDRAM ； 3个50MHz 振荡器时钟输入； 24-bit CD质量编码器与解码器输入、输出与麦克风输入接头； 16x2 LCD module ； SMA 接头(external clock output) 高度集成的10/100/1000M 网络芯片 ； 带传输控制信号的全功能 RS-232 端口 ； |
| 2 | LT24 Card | 32 | 240(H) x 320 (V) pixel resolution LCD with 65K RGB color； Single resistive touch； 2x20 GPIO interface； |

第七标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | 9 | 类别 固态硬盘 接口类型：SATA接口 容量:240G 读写速度:最高读写500M/450M，随机读取75K IOPs,随机写入7.5K IOPs 颗粒:20纳米 闪存类型:NAND闪存多层单元（MLC） 2.5铝合金支架，易安装，散热快 尺寸:硬盘厚度7mm 工作温度:0° C to 70° C |
| 2 | 内存 | 8 | 基本参数 内存类型 DDR3 内存容量 16GB 金手指 240pin 工作频率 1333MHz 技术参数 内存校验 ECC校验 传输标准 PC3-10600 内存电压 1.5V（+/-0.075V） |
| 3 | 空调 | 2 | 样式：挂机，定频/变频：变频，匹数：1.5匹，制冷量（W）：3500(500-4000) ，制热量（W）：4500(600-5200)，能效比APF：3.65，除湿量（L/h）：2.07，循环风量（m3/h）:700，外机噪音dB（A）：50，内机噪音（超静-高风）（dB）：22/37，额定制冷功率（W）：1050（150-1550），额定制热功率（W）1420（160-1800），内机尺寸（宽深高mm）855*205*280，外机尺寸（宽深高mm）780*245*540，内机净质量（Kg）：10.5，外机净质量（kg）：30.5 |
| 4 | 平板电脑 | 1 | 产品尺寸：292.10*201.42*8.45mm；分辨率：2736*1824（267PPI）；存储空间：256GB；电池使用时长：播放视频时间约9小时，产品重量:i7:786g；保修期限：2年期有限硬件保修；系统版本：windows 10 操作系统；显示器：屏幕12.3英寸 PixelSense TM 显示屏 分辨率：2736*1824（267PPI）对比度：1300:1 宽高比 3:2 触控 10点多点触控。摄像头/音频：500万像素前置高清摄像头 800万像素后置自动对焦摄影头以及1080P高清视频拍摄功能 立体声麦克风 带杜比音效的立体声扬声器。传感器：环境光线传感器 加速计 陀螺仪 磁力计 端口：全尺寸USB 3.0 micro SD 读卡器 耳机插孔 mini Display Port 键盘盖端口 surface connect 充电和拓展坞连接端口。内存/处理器 ：intel core i7 8GB/256GB 第六代英特尔酷睿i7 英特尔锐炬显卡（包括原装键盘，蓝牙鼠标）实验室处理配套软件数据时使用 |

第八标段

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格及详细的技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 4 | 1. 整机交换容量≥5.98Tbps，包转发能力≥216Mpps 2. 实配千兆电口≥24，万兆光口≥4，40G光接口≥2，同时万兆接口支持千兆万兆自适应，整机达全线速转发能力 3. 支持基于端口、协议、MAC地址的VLAN，最大VLAN数(非VLAN ID) ≥4094，支持QinQ 4. 主机MAC地址表项≥32K，路由表项≥32K 5. 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP功能 6. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 7. 支持本地端口镜像和远程端口镜像，支持流镜像 8. 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 9. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 10. 支持链路聚合功能，支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合 11. 设备支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥80G 12. 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 13. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验 14. 内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化，支持分层AC功能 15. 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，支持组播VLAN 16. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；支持VRRP虚拟路由冗余协议 17. 支持IP+MAC+PORT的绑定 18. 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器，支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击 19. 支持EEE(802.3az)功能，端口课自动关闭功能及端口定时down功能 20. 支持OPENFLOW 1.3标准 21. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 22. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 23. 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 25. 要求提供信产部入网证和检验报告 |
| 2 | 网络摄像头 | 22 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 113°-33.8°；宽动态范围 数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警：场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,越界侦测,区域入侵侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离 20-30米；防护等级 IP67 |
| 3 | NVR硬盘录像机 | 1 | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 |
| 4 | 硬盘 | 12 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ）/5900RPM/SATA3 |
| 5 | 网线 | 4箱 | 超五类网线（超五类100欧姆四线对双绞线, 线芯导体为24AWG的实芯裸铜. 绝缘层采用聚乙烯类高分子材料. 外皮采用阻燃PVC材料, 内部带撕裂绳. 性能稳定并具有极高的性能余量） |
| 6 | 电源 | 22 | 输入电压：100V--240V；输出电压： DC12V |
| 7 | 电源线 | 660米 | 电源线使用精红紫铜,其截面积以1．5mm2 |
| 8 | 线槽 | 200米 | 铁制或PVC走线槽，要求硬度要强，踩压不变形。 |

注：1、以人民币报价。每轮投标报价均应一次报定。包含成本、制造、包装、运杂费、安装费、保管费、利润、装卸费、保险费、人工、税金(含关税)、保修费等相关费用。投标人在投标时应考虑上述及为完成本项目所发生的一切费用，直至供货安装完毕并验收合格交付使用。

2、投标单位所投以上产品的品牌必须是已经通过国家正规注册或认证的品牌，所投品牌必须在网上可查询，否则按废标处理。

3、中标单位中标后，按最终的报价总价另行向招标人提供投标报价明细表，列明产品的单价且必须与最终报价一致。

第三部分：投标文件

一、投标文件计量单位：除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、投标文件组成

（一）基本文件：作为必要条件，必须提供，否则投标无效。

1、投标书。

2、开标一览表。

3、投标报价明细表（加盖公章、法人或授权代表签字）。

4、诚信竞争承诺书。

5、法定代表人授权委托书原件（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式。

6、法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式。

7、参会的法定代表人身份证复印件或授权代表身份证复印件装订在投标文件中，身份证原件带至开标会场。

8、投标保证金缴纳证明。

9、供应商资格条件：除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

（1）具有有效的《营业执照》副本（一、四、六、七、八标段要求具有符合本次招标内容的经营范围，二、三、五标段经营范围中必须包含实验仪器或实验室设备）；

（2）具有有效的《税务登记证》副本；

（3）经销商参与一标段投标的须具有有效的生产厂家出具的针对本项目一标段的唯一授权书原件，同时提供生产厂家的《营业执照》副本复印件并加盖生产厂家公章；

（二）技术文件

1、提供主要产品的技术指标，参数及性能的详细说明等技术资料或产品样本（宣传彩页）、技术手册等。

2、技术规范偏离表。（必须提供，否则投标无效）

3、按政策须进行3C认证的，提供强制认证证书。（必须提供，否则投标无效）

4、提供所投标产品节能证明材料、提供所投产品列入自主创新目录证明材料。

5、属于《节能产品政府采购清单》强制采购的节能产品，供应商所报产品品牌、型号必须是《节能产品政府采购清单》中所列产品，同时提供《节能产品政府采购清单》，并请注明该产品在《节能产品政府采购清单》网页中的详细位置（所在页码），经评标委员会核实认定。否则，投标无效。

6、属于《环境标志产品政府采购清单》强制采购的节能产品，供应商所报产品品牌、型号必须是《环境标志产品政府采购清单》中所列产品，同时提供《环境标志产品政府采购清单》，并请注明该产品在《环境标志产品政府采购清单》网页中的详细位置（所在页码），经评标委员会核实认定。否则，投标无效。

7、其他技术文件。

（三）商务文件：要求提供，作为评审依据或参考。

1、本项目交货日期、交货地点等均为本项目实质性条款（必须响应，否则投标无效）。

2、质量保证及售后服务保证承诺。（必须提供，否则投标无效）

3、提供2013年以来及目前正在承接的相关项目合同或主要业务情况（至少一份，以合同原件为准）。

4、具备履行合同所必需的设备（自有设备需提供设备发票，租赁设备需提供设备租赁合同）；

5、供应商为法人的，在2016年1月1日前成立的须提供经中介机构审计的2015年度财务报告（包括利润表、资产负债表、现金流量表）；在2016年1月1日后成立的提供经中介机构审计的一个季度的财务报告（包括利润表、资产负债表、现金流量表）（加盖公章，格式自定）。（必须提供，否则投标无效）；供应商为其他组织和自然人的，需提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。（必须提供，否则投标无效）；

6、具备有效的本单位提供的依法缴纳税收的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）；

7、具备有效的本单位提供的依法缴纳社会保障资金的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）

8、具备有效的本单位提供的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）；

9、投标人对所提供的资料无弄虚作假内容声明（加盖公章，格式自定）（必须提供，否则投标无效）。

10、本项目为非专门面向中小企业的项目，若供应商为小型或微型企业则给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（四）其他文件：其他与本项目相关的能证明企业实力的各项证明资料。

注：1、不接受联合体投标。

2、参加本项目投标的不同投标人之间不得存在以下情形之一：

（1）彼此存在投资与被投资关系的；

（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

（3）彼此的法定代表人为同一人。

三、投标内容填写说明

1、投标书按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

3、全套投标文件应按顺序以胶装方式装订成册，纸型为A4纸。全套投标文件编排页码（包括各种彩页资料）。

四、投标内容填写说明

1、投标文件按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

五、投标报价

1、投标方要按投标报价明细表（统一格式）的规定内容列明明细，并由法定代表人或授权代表签署。

2、本项目招标只接受每个投标单位的一个报价方案，且只允许有一个报价，招标方不接受任何选择报价方案及选择性报价，价格一次性报定。

六、投标文件的有效期

1、自开标日起30天内，投标文件应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标文件的有效期，履约保证金的有效期相应延长，这种要求和答复都应以书面形式进行。投标方可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

七、投标文件的签署及规定

1、组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

2、投标方应填写全称，同时加盖印章。

3、投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

4、投标文件其中正本1份，副本3份，以正本为准。

5、正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

6、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

八、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件的正本（1份）、副本（3份）共同密封。

2、外层包封的封套上写明：

招标单位：

招标文件编号：

招标项目名称：

另外应注明投标方名称、地址、电话、传真、邮编。

3、投标文件封套口要加盖投标单位公章，并注明“开标时间以前不得开封”字样。

4、如果投标文件没有按本规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

5、所有投标文件的外层密封袋的封口处均应加盖投标人印章和投标人法人或委托代理人名章。

九、投标文件的修改和撤回

1、投标以后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标方者，招标方可以予以接受。但不退还投标文件。

2、投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件”（并注明招标编号）和“开标时启封”字样。

3、撤回投标应以书面的形式通知招标方。撤回投标的时间以招标方收到为准。

十、投标文件格式

本项目招标文件规定了投标文件格式的，应按该格式制定投标文件，见“第五部分：投标文件格式”。

第四部分：投标方须知

Ⅰ  一般规定

一、合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及国家相关的法律、法规。

二、投标费用：无论招标、开标、评标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用、损失及风险。

三、成交服务费：本项目免收成交服务费。

四、参加预备会或开标会注意事项

所有对本项目有合作诚意的供应商均可参加投标。供应商派代表参加开标会议，每家供应商到会人数不得超过3人，并应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表应持本人身份证参加会议。应自带钢笔、碳素笔、计算器或其他必备品参与。注意事项：

（1）请按规定时间参加预备会或开标会，否则，责任自负。

（2）休息等候期间，必须到投标等候区休息等候。

本项目将通知供应商进入会议室参加相关采购进程，在开标期间供应商必须到指定的休息区休息等候，不得擅自离开。否则，供应商自行承担由此产生的一切后果。

（3）要遵守投标等候区管理制度的要求。如：禁止吸烟、禁止大声喧哗，不允许在走廊里逗留，不允许在开标区及走廊内接打手机，未获邀请不得擅自进入开标区等。如有上述行为，经劝阻无效的，取消其投标资格。

Ⅱ  招标文件

一、招标文件

1、招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2、投标方应详细阅读招标文件的全部内容，承认并履行招标文件的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

二、招标文件的修改

1、在投标截止时间前，招标方可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

2、对招标文件的修改，将以书面的形式通知已领取招标文件的每一投标方，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3、为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标方。

4、招标方推迟投标截止时间时，将以书面的形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新截止期的约束。

Ⅲ  开标及评标

一、开标

1、招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标会议在监督单位的监督下由招标方（或招标代理机构）组织并主持，评标委员会成员、招标人代表及有关工作人员参加。

2、投标方派代表参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。投标方法定代表人或授权代表应持有效身份证明参加会议。

3、开标时，由投标人或其推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

4、招标方在开标仪式上，将公布投标方的名称、投标价格等并做唱标记录。

5、开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

二、评标

（一）招标方根据招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由专家代表、招标人代表组成。

（二）评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行，考虑以下因素：

1、投标者的资信情况和履约能力。

2、报价。

3、其他。

（三）评标过程保密

1、开标之后,直到授予投标方合同止,凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

2、在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（四）初审

1、初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

2、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4、对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（五）投标的澄清

1、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的报价及其他实质性内容。

2、必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方法定代表人或授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能、服务日期、付款方式、售后服务或限制了买方权利等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标方将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

三、成交条件：

1、投标文件符合招标文件要求。

2、有执行合同能力。

3、投标报价最低。

Ⅴ  废标条件、投标无效条件

一、在招标采购中，出现下列情形之一的，废标：

1、符合专业条件的投标方或者对招标文件作实质响应的投标方不足三家的，但经招标人批准的情况除外。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

二、出现下列情况之一的，投标文件无效。

1、投标文件未对招标文件作出实质性响应的；

2、投标文件未按规定密封的；

3、投标文件未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

4、投标文件逾期送达；

5、投标企业法定代表人或授权代表未参加开标会或参加开标会议迟到的或授权代表未持法人授权委托书参加开标会议的；

6、投标报价与招标文件规定的范围不符的；

7、未交投标保证金的及未如期交纳投标保证金的；

8、违反开标及评标现场及开标等候区管理规定的；

9、其他按政府采购法及本招标文件规定的投标无效条件。

三、投标方有下列行为之一的，投标无效；给招标方或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任；情节严重的，将受到相应处罚并取消其一至三年内参加东北石油大学投标的资格。

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与招标人、其他投标方或者招标代理机构恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向招标人或招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、其他严重违反招投标程序的行为。

注：若本项目确定中标人后，中标人由于自身原因放弃中标或取消中标资格的，招标人有权自行决定本项目顺延或者重新招标。

Ⅳ  授予合同

一、最终审查

1、最终审查的对象是招标项目的成交方，最终审查的内容是对成交方的投标项目的全面情况作进一步的审查。

2、如审查结果成交方不符合成交条件，则应审查下一家投标方。

二、招标方接受和拒绝任何或所有投标的权利

为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方成交的权利。

三、成交通知

1、在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的成交方。

2、成交结果确定后，成交结果将在网上公告。落标方应主动与财务联系办理退还投标保证金事宜。

四、签订合同及合同必备条款

成交方应按成交通知书规定时间、地点与招标人协商签订成交合同，成交合同不能违背招标内容。成交方与招标人签订的合同必须包含以下条款：

1、本合同条款、质询澄清单、招标文件及相关的补充文件、投标文件均为该本合同组成部分。上述文件内容不一致的，以排序在前者为准。

2、履约保证金：按招标文件规定执行。

3、投标方应保护招标方在使用投标方提供的关于该项目任何资料时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和经济责任。

4、付款方式：同“招标书”。

5、仲裁方式

⑴双方协商解决；⑵向大庆市仲裁委员会申请仲裁；⑶向大庆市人民法院提起诉讼。

6、违约责任：双方约定

7、不可抗力：

⑴在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方可协商延期或终止合同。

⑵不可抗力发生后，应立即通知对方。并提供有关部门权威机构出具的证明材料。

五、合同金额构成：以中标价格为合同金额。

第五部分：投标文件格式

投标书

致：

我方收到贵方                 项目谈判文件，在完全理解并接受该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目投标。

现做出如下承诺：

1、按谈判文件项目需求和投标报价明细表，我方投标报价（大写）       元人民币(¥     元)，交付使用期：          。

2、我方同意从领取招标文件之日起遵循该文件，并承认其在投标方须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第22条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、如果我方被确定为成交供应商，我方将根据招标文件、投标文件以及开标现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

5、我方已详细阅读招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方保证尊重评标专家的评审结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

7、如果在开标截止时间后的投标有效期内我方撤回投标文件或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交方。

10、该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

11、我们同意按招标文件规定，交纳      元投标保证金。

12、我方愿按相关法律、法规履行自己的全部责任。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：        电话：     　　　传真：

开户银行：            帐    号：

供应商全称（盖公章）：                   法定代表人或授权代表签名：

日期：

注：未按照本函格式要求填报的供应商投标书将被视为非实质性响应本项目招标，从而导致该投标被拒绝。

开标一览表

项目名称：

| 项目名称 | 投标价（人民币元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

注：1、“投标价”应与“投标文件”中第1项“投标价格”一致。

2、本表可按同格式扩展。

投标报价明细表

金额单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号、技术参数 | 品牌 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

备注：①本表可同格式扩展

②投标报价明细表必须按要求填写（型号、技术参数、品牌、生产厂家必须填写），投标方如有特殊格式可作为该表的附件。

诚信竞争承诺书

1、诚信竞争，不退标。我公司已清楚本项目的基本要求和时间安排。已确定有时间及实力参与全部过程，不擅自退出。

2、诚信竞争，不弃标。我公司承诺一旦被确定为预成交或成交供应商，将承担起相应的责任和义务，不轻言放弃。

3、诚信竞争，不围标。我公司承诺独立自主依法合规参与竞争、不陪标、不串标、不围标。

4、诚信竞争，不虚妄。不提供任何虚假资料，不妄言，不妄行。

5、诚信竞争，不违时。不违反各项时间安排，在法定时限及规定时间内提出书面质疑或疑问或主张其他权利。

6、诚信竞争，不误解。正确理解全部招标或谈判过程的全部文件内容及做法，不因误解引发争议。

7、诚信竞争，不违约。遵守各个环节的规定，不违背。如果成交，将履行好合同义务和责任，不违约。

8、诚信竞争，不逾矩。不违规矩、不违法度。不违反政策文件等规定。

9、诚信竞争，不变更。我公司将派本公司员工作为授权代表或由我公司法定代表人代表本公司依法参与竞争，不更换授权代表。如有特殊情况，授权代表不能参与，我公司法定代表人将亲自参与。

上述承诺，如有违背任何一项，我公司愿意接受监督管理部门依法行政处罚或相应处理，愿意接受记入不良行为记录名单1次。累计记入不良行为记录名单3次及以上的，承诺半年内不再参与东北石油大学组织的相关采购项目的招投标活动。同时，接受在1年内不能被推荐为诚信供应商的处理。

我公司申请参与                        项目的竞争。

供应商名称（盖章）：

联系人：            联系电话：

年   月  日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。就参加你中心组织的招标编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和售后，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件（正反面），需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的法定代表人           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权本公司                     （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你单位组织的招标编号为                     （项目编号）的

（项目名称）招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和售后，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：

部门：         职务：           。

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件（正反面），需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

说明：

1．法定代表人的委托代理人参加本招标项目投标的，仅须出具此授权委托书。同时，须附投标人法人身份证复印件（正反面）。

2．授权委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

3．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

4．委托书不得转借、转让。

技术规范偏离表

| 序号 | 名称 | 数量 | 谈判文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 正偏离/负偏离/无偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：负偏离按废标处理，本表可按同格式扩展。

2013年以来及目前正在承接的相关项目合同或主要业务情况一览表

金额单位：元

| 用户名称 | 地址 | 联系人、联系电话 | 项目名称 | 项目类型 | 数量 | 金额 | 项目起止时间 | 合同价格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月

注：本表可按同格式扩展。

附件一：质量承诺及具体质量保证措施

投标单位：（盖章）                           法定代表人或授权代表：（签字）

年     月     日

附件二：服务承诺及具体服务项目、服务保证措施

投标单位：（盖章）                            法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1、投标单位可视自身实际情况决定是否填写此表，此表不属于废标条件。

2、投标单位是经销商的，经销商是小型或微型企业，所供货的生产厂家如是中型企业，视同为中型企业，经销商不享受小型或微型优惠。