东北石油大学紫外可见分光光度计采购项目成交公示

NEPUFS18028

东北石油大学紫外可见分光光度计采购项目现评标工作已经结束，成交结果如下：

招标人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术开发区发展路199号

联系人及联系电话：周老师0459-6504562、13936717676

采购代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司（黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602）

联系人：侯女士0459-8972049

开标日期：2018年10月26日

成交供应商名称、联系地址及成交金额：

成交单位：哈尔滨浩淼贸易有限公司

成交单位地址：哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2607室

确定最终成交金额为：玖万柒仟伍佰元整（￥97,500.00元）

评标委员会成员名单：赵野、叶凤平、周永占

2018年10月29日

成交明细：

金额单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号、技术参数 | 品牌 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 型号：SPECORD 50 Plus 技术参数： 1.环境温度：10℃～35℃。 2.相对湿度：20%～80%。 3.电源：AC 220V ±10%，50Hz。 4.非球面光学元件保证最佳的成像质量。 5.光学元件使用石英涂层和特殊密封技术处理，能够长期耐受恶劣实验室气氛的腐蚀。 6.预调光源，独立灯室。 7.光源开关由软件控制。 8.实时双光束、恒温双冷检测器同时测定，保证极好的稳定性。 9.大样品室，标准配备液体吸光池。 10.快速简易的样品更换及各种附件安装。 11.标准配置浑浊样品测定位：于检测器前设置特殊的浑浊样品位，直接完成测定。 12.主机标准配置RS232接口和 USB接口。可连接各种附件。 13.基本性能：透光率、吸光度、浓度测定；全光谱扫描；动力学测定；单波长和多波长测定；线性和非线性校正及浓度测量。 14.行业分析方法包：生命科学分析方法包、水质分析方法包、食品及农业分析方法包、药物分析方法包、材料科学分析方法包、色度测量程序、涂层厚度测量程序…内含不少于100种分析方法。 15.波长范围：190nm～1100nm。 16.波长准确性：±0.1nm 17.波长精度：±0.02nm 18.波长校正：内置氧化钬滤光片自动波长校正。 19.测量模式：能量（E）、吸光度（Abs）、透光率(%)、反射率(%) 20.最快扫描速度：12000nm/min 21.扫描程序：扫描速度和积分时间可选。 22.光谱带宽可调：0.2nm/0.5nm/1nm/2nm/4 nm。 23.光谱分辨率：2.3（甲苯-己烷溶液）。 24.杂散光：< 0.01%T（NaNO2 ,340nm）。 25.测光系统：实时双光束，石英涂层的非球面光学元件。 26.单色器：高性能闪耀凹面全息光栅，具有自动杂散光抑制功能。 27.检测器：双冷光电二极管检测器（CDD ），peltier冷却，高信噪比，长时间的稳定性。 28.长期稳定性：±0.0005（500nm） 29.基线稳定性：±0.0001（RMS，500nm） 30.光源：预校准氘灯、卤素灯。在较宽的波长范围内可编程智能换灯（300nm～450nm） 31.吸光度测量范围：-3A～3A 32.吸光度显示范围：-8A～8A 33.配置清单： 紫外可见光谱仪主机 1套 操作软件 1套 可变光程池架（1-5cm） 2支 浑浊样品测定位 2位 备用保险丝 1包 34.数据处理系统：DELL品牌电脑；Windows7操作系统；19〞液晶显示器；DVD光驱；2G内存；500G硬盘，i5处理器。 35.售后服务：免费进行仪器的安装, 调试, 及现场培训，仪器主机部分保修期为1年。 | 耶拿 | 德国耶拿分析仪器股份有限公司 | 套 | 1 | 97500 | 自签订合同签订之日起90日内供货、安装、调试完毕并交付使用 | 无 |
| 合计（元） |  | 97500 |  |  |  |  |  |  |  |